## Tabelle1
| G-EQUAS 59/2017 |  |  | occupational medical range
Nr. | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 1 A/B
1 | Pb | µg/l | 101,9 | 87.5 <-> 116.3 | 326,9 | 291.8 <-> 362.0
2 | Cd | µg/l | 2,1 | 1.8 <-> 2.4 | 7,1 | 6.2 <-> 8.0
3 | Cr | µg/l | 1,9 | 1.3 <-> 2.5 | 13,7 | 11.9 <-> 15.5
4 | Co | µg/l | 12,6 | 10.8 <-> 14.4 | 43,3 | 37.6 <-> 49.0
5 | Mn | µg/l | 16,1 | 13.4 <-> 18.8 | 27,3 | 22.8 <-> 31.8
6 | Ni | µg/l | 8,5 | 6.7 <-> 10.3 | 12,6 | 10.8 <-> 14.4
7 | Hg | µg/l | 5,7 | 4.5 <-> 6.9 | 17,2 | 14.5 <-> 19.9
control mat. 2 A/B
8 | Al | µg/l | 35,2 | 24.4 <-> 46.0 | 64,1 | 45.8 <-> 82.4
9 | Sb | µg/l | 5,1 | 3.9 <-> 6.3 | 12,2 | 9.8 <-> 14.6
10 | As | µg/l | 58,7 | 44.0 <-> 73.4 | 143,0 | 107.9 <-> 178.1
11 | As+3 | µg/l | 5,8 | 4.0 <-> 7.6 | 15,0 | 11.4 <-> 18.6
12 | As+5 | µg/l | 10,2 | 5.7 <-> 14.7 | 20,0 | 12.5 <-> 27.5
13 | MMA | µg/l | 6,9 | 5.1 <-> 8.7 | 13,5 | 10.8 <-> 16.2
14 | DMA | µg/l | 42,6 | 30.6 <-> 54.6 | 112,9 | 86.2 <-> 139.6
177 | AsB | µg/l | 83,5 | 73.0 <-> 94.0 | 31,2 | 24.9 <-> 37.5
126 | As gesamt | µg/l | 146,6 | 128.6 <-> 164.6 | 189,0 | 166.2 <-> 211.8
15 | Be | µg/l | 0,0624 | 0.0333 <-> 0.0915 | 0,0989 | 0.0581 <-> 0.1397
16 | Pb | µg/l | 17,4 | 15.0 <-> 19.8 | 75,4 | 65.8 <-> 85.0
17 | Cd | µg/l | 3,1 | 2.5 <-> 3.7 | 6,4 | 5.5 <-> 7.3
18 | Cr | µg/l | 6,0 | 5.1 <-> 6.9 | 25,6 | 22.3 <-> 28.9
19 | Co | µg/l | 11,4 | 9.6 <-> 13.2 | 69,9 | 60.0 <-> 79.8
20 | Fluorid | mg/l | 1,32 | 1.14 <-> 1.50 | 4,94 | 4.37 <-> 5.51
21 | Cu | µg/l | 19,9 | 16.6 <-> 23.2 | 52,6 | 45.1 <-> 60.1
22 | Mn | µg/l | 13,3 | 10.3 <-> 16.3 | 33,4 | 27.4 <-> 39.4
23 | Ni | µg/l | 11,6 | 9.8 <-> 13.4 | 21,0 | 18.3 <-> 23.7
24 | Hg | µg/l | 3,8 | 2.6 <-> 5.0 | 48,2 | 38.0 <-> 58.4
198 | Te | µg/l | 1,20 | 0.84 <-> 1.56 | 11,15 | 7.91 <-> 14.39
25 | TI | µg/l | 8,9 | 7.7 <-> 10.1 | 34,3 | 31.3 <-> 37.3
26 | Vanadium | µg/l | 28,2 | 23.7 <-> 32.7 | 51,8 | 44.9 <-> 58.7
27 | Zn | µg/l | 232,8 | 189.0 <-> 276.6 | 370,7 | 310.1 <-> 431.3
29 | Kreatinin | g/l | 0,86 | 0.77 <-> 0.95 | 1,61 | 1.46 <-> 1.76
141 | Se | µg/l | 13,1 | 9.5 <-> 16.7 | 101,6 | 80.6 <-> 122.6
142 | W | µg/l | 33,9 | 24.6 <-> 43.2 | 136,5 | 110.4 <-> 162.6
145 | Iod | µg/l | 68,6 | 56.9 <-> 80.3 | 120,6 | 100.2 <-> 141.0
159 | Ba | µg/l | 21,1 | 16.3 <-> 25.9 | 42,6 | 36.6 <-> 48.6
160 | Li | µg/l | 43,1 | 35.0 <-> 51.2 | 143,9 | 119.0 <-> 168.8
161 | Mo | µg/l | 21,2 | 17.9 <-> 24.5 | 146,4 | 126.6 <-> 166.2
176 | Ga | µg/l | 3,05 | 2.30 <-> 3.80 | 10,98 | 9.69 <-> 12.27
194 | In | µg/l | 2,54 | 2.15 <-> 2.93 | 6,34 | 5.56 <-> 7.12
201 | Ge | µg/l | 3,02 | 2.15 <-> 3.89 | 24,73 | 18.34 <-> 31.12
control mat. 3 A/B
28 | ALA | mg/l | 3,0 | 2.4 <-> 3.6 | 11,0 | 9.8 <-> 12.2
30 | HA | g/l | 1,154 | 1.016 <-> 1.292 | 2,572 | 2.287 <-> 2.857
32 | MA | mg/l | 71,9 | 56.0 <-> 87.8 | 219,2 | 182.9 <-> 255.5
33 | MHA | mg/l | 590,9 | 518.3 <-> 663.5 | 1068,3 | 943.2 <-> 1193.4
34 | t,t-MA | mg/l | 0,38 | 0.29 <-> 0.47 | 1,02 | 0.81 <-> 1.23
37 | PGA | mg/l | 29,7 | 20.4 <-> 39.0 | 104,5 | 85.3 <-> 123.7
39 | TCA | mg/l | 12,0 | 9.6 <-> 14.4 | 22,7 | 18.8 <-> 26.6
41 | TTCA | mg/l | 0,9 | 0.6 <-> 1.2 | 2,8 | 2.2 <-> 3.4
135 | Methoxyessigsäure | mg/l | 5,41 | 3.52 <-> 7.30 | 13,92 | 9.48 <-> 18.36
42 | Ethoxyessigsäure | mg/l | 12,7 | 9.1 <-> 16.3 | 45,2 | 35.9 <-> 54.5
43 | Butoxyessigsäure | mg/l | 34,3 | 29.2 <-> 39.4 | 180,3 | 156.6 <-> 204.0
44 | NMF | mg/l | 11,8 | 8.8 <-> 14.8 | 17,6 | 13.1 <-> 22.1
45 | 2,5-Hexandion | mg/l | 1,6 | 1.0 <-> 2.2 | 8,3 | 6.5 <-> 10.1
117 | 5-HNMP | mg/l | 53,2 | 38.5 <-> 67.9 | 96,1 | 73.9 <-> 118.3
118 | 2-HMSI | mg/l | 13,9 | 10.9 <-> 16.9 | 30,8 | 25.4 <-> 36.2
46 | Kreatinin | g/l | 0,89 | 0.80 <-> 0.98 | 1,73 | 1.58 <-> 1.88
control mat. 4 A/B
47 | Benzol | µg/l | 2,1 | 1.5 <-> 2.7 | 5,2 | 4.0 <-> 6.4
48 | Toluol | µg/l | 41,8 | 27.7 <-> 55.9 | 382,1 | 276.5 <-> 487.7
49 | Xylole | µg/l | 228,8 | 151.1 <-> 306.5 | 595,9 | 408.1 <-> 783.7
50 | Ethylbenzol | µg/l | 79,2 | 49.2 <-> 109.2 | 215,3 | 152.6 <-> 278.0
control mat. 5 A/B
51 | Dichlormethan | µg/l | 228,8 | 167.9 <-> 289.7 | 451,0 | 358.9 <-> 543.1
52 | Trichlorethen | µg/l | 69,0 | 44.7 <-> 93.3 | 258,7 | 184.3 <-> 333.1
53 | Tetrachlorethen | µg/l | 148,1 | 97.4 <-> 198.8 | 568,4 | 408.2 <-> 728.6
125 | 1,2-Dichlorethan | µg/l | 36,7 | 25.9 <-> 47.5 | 65,5 | 50.2 <-> 80.8
136 | 1,1,1-Trichlorethan | µg/l | 123,5 | 79.7 <-> 167.3 | 502,3 | 383.2 <-> 621.4
137 | Tetrachlormethan | µg/l | 1,20 | 0.72 <-> 1.68 | 9,95 | 7.40 <-> 12.50
168 | Trichlormethan | µg/l | 12,6 | 7.2 <-> 18.0 | 70,9 | 55.3 <-> 86.5
control mat. 12 A/B
54 | Methanol | mg/l | 15,7 | 13.3 <-> 18.1 | 45,0 | 38.7 <-> 51.3
55 | Aceton | mg/l | 6,9 | 5.7 <-> 8.1 | 42,9 | 37.2 <-> 48.6
56 | Methylethylketon | mg/l | 1,10 | 0.89 <-> 1.31 | 3,15 | 2.55 <-> 3.75
138 | MIBK | mg/l | 0,52 | 0.40 <-> 0.64 | 1,06 | 0.82 <-> 1.30
139 | Tetrahydrofuran | mg/l | 1,21 | 0.94 <-> 1.48 | 2,69 | 2.18 <-> 3.20
169 | Methyl-n-butylketon | mg/l | 1,51 | 1.00 <-> 2.02 | 8,95 | 6.07 <-> 11.83
170 | Methyl-tert.-butylether | µg/l | 92,5 | 62.5 <-> 122.5 | 656,3 | 488.9 <-> 823.7
181 | n-Butanol | mg/l | 1,41 | 1.02 <-> 1.80 | 16,19 | 12.89 <-> 19.49
control mat. 19 A/B
182 | Benzol | µg/l | 1,29 | 0.84 <-> 1.74 | 2,81 | 1.94 <-> 3.68
183 | Toluol | µg/l | 14,49 | 7.32 <-> 21.66 | 49,03 | 29.47 <-> 68.59
184 | Xylole | µg/l | 28,69 | 15.25 <-> 42.13 | 80,21 | 49.40 <-> 111.02
185 | Ethylbenzol | µg/l | 11,93 | 4.94 <-> 18.92 | 36,60 | 17.61 <-> 55.59
control mat. 14/15 A/B
36 | Phenol | mg/l | 64,3 | 50.8 <-> 77.8 | 254,2 | 206.5 <-> 301.9
40 | o-Kresol | mg/l | 0,55 | 0.37 <-> 0.73 | 1,50 | 1.11 <-> 1.89
79 | 1-HP | µg/l | 0,35 | 0.23 <-> 0.47 | 0,49 | 0.37 <-> 0.61
86 | PCP | µg/l | 2,09 | 1.76 <-> 2.42 | 4,37 | 3.86 <-> 4.88
127 | 1-Naphthol | µg/l | 13,34 | 9.71 <-> 16.97 | 22,09 | 16.78 <-> 27.40
128 | 2-Naphthol | µg/l | 6,08 | 4.13 <-> 8.03 | 19,19 | 15.11 <-> 23.27
140 | Bisphenol A | µg/l | 2,73 | 1.98 <-> 3.48 | 16,80 | 13.77 <-> 19.83
200 | Triclosan | µg/l | 10,5 | 6.6 <-> 14.4 | 56,5 | 39.4 <-> 73.6
166 | Trichlorpyridinol | µg/l | 12,72 | 10.71 <-> 14.73 | 67,60 | 58.48 <-> 76.72
167 | Isopropoxyphenol | µg/l | 0,98 | 0.50 <-> 1.46 | 12,06 | 9.06 <-> 15.06
174 | 4-Nitrophenol | µg/l | 34,4 | 26.9 <-> 41.9 | 215,4 | 180.6 <-> 250.2
175 | Anilin | µg/l | 349,3 | 214.0 <-> 484.6 | 493,2 | 330.3 <-> 656.1
134 | MDA | µg/l | 6,18 | 4.65 <-> 7.71 | 12,45 | 9.75 <-> 15.15
178 | 2,4TDA | µg/l | 4,00 | 2.86 <-> 5.14 | 8,81 | 7.01 <-> 10.61
179 | 2,6TDA | µg/l | 1,88 | 1.25 <-> 2.51 | 4,99 | 3.61 <-> 6.37
180 | 1,6HDA | µg/l | 4,29 | 2.55 <-> 6.03 | 8,76 | 6.75 <-> 10.77
196 | 1,5NDA | µg/l | 2,76 | 1.68 <-> 3.84 | 5,02 | 3.25 <-> 6.79
197 | IPDA | µg/l | 5,86 | 3.16 <-> 8.56 | 10,30 | 6.31 <-> 14.29
| G-EQUAS 59/2017 |  |  | environmental medical range
Par | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 7 A/B
70 | Pb | µg/l | 8,92 | 6.34 <-> 11.50 | 28,99 | 24.16 <-> 33.82
71 | Cd | µg/l | 0,24 | 0.15 <-> 0.33 | 0,83 | 0.62 <-> 1.04
72 | Hg | µg/l | 0,49 | 0.25 <-> 0.73 | 0,71 | 0.50 <-> 0.92
control mat. 8 A/B
73 | As | µg/l | 4,08 | 1.86 <-> 6.30 | 12,34 | 7.60 <-> 17.08
186 | As5+ | µg/l | 0,46 | 0.22 <-> 0.70 | 1,60 | 1.09 <-> 2.11
187 | As3+ | µg/l | 0,35 | 0.20 <-> 0.50 | 1,62 | 1.17 <-> 2.07
188 | MMA | µg/l | 1,02 | 0.60 <-> 1.44 | 1,65 | 1.08 <-> 2.22
189 | DMA | µg/l | 2,37 | 1.71 <-> 3.03 | 7,22 | 5.39 <-> 9.05
193 | AsB | µg/l | 2,89 | 2.02 <-> 3.76 | 31,60 | 25.90 <-> 37.30
74 | Cd | µg/l | 0,42 | 0.30 <-> 0.54 | 0,53 | 0.38 <-> 0.68
75 | Cr | µg/l | 0,59 | 0.35 <-> 0.83 | 1,30 | 0.97 <-> 1.63
76 | Ni | µg/l | 1,06 | 0.58 <-> 1.54 | 2,16 | 1.50 <-> 2.82
77 | Hg | µg/l | 0,47 | 0.26 <-> 0.68 | 0,94 | 0.55 <-> 1.33
78 | Pt | µg/l | 0,0231 | 0.0150 <-> 0.0312 | 0,0597 | 0.0402 <-> 0.0792
156 | As gesamt | µg/l | 6,49 | 5.32 <-> 7.66 | 40,88 | 33.89 <-> 47.87
162 | Ca | mg/l | 54,36 | 48.15 <-> 60.57 | 93,39 | 91.44 <-> 95.34
163 | Cu | µg/l | 8,83 | 6.16 <-> 11.50 | 17,65 | 14.80 <-> 20.50
164 | Sr | µg/l | 68,20 | 57.16 <-> 79.24 | 135,59 | 119.33 <-> 151.85
165 | Zn | µg/l | 148,33 | 112.72 <-> 183.94 | 181,35 | 153.60 <-> 209.10
190 | Sb | µg/l | 0,13 | 0.10 <-> 0.16 | 0,34 | 0.25 <-> 0.43
191 | Mo | µg/l | 9,05 | 7.25 <-> 10.85 | 36,76 | 32.32 <-> 41.20
192 | Sn | µg/l | 1,13 | 0.77 <-> 1.49 | 2,96 | 2.09 <-> 3.83
control mat. 9 A/B
80 | Br2-CA | µg/l | 0,571 | 0.313 <-> 0.829 | 1,502 | 1.052 <-> 1.952
81 | cis-Cl2-CA | µg/l | 0,665 | 0.506 <-> 0.824 | 3,556 | 2.812 <-> 4.300
82 | trans-Cl2-CA | µg/l | 0,662 | 0.437 <-> 0.887 | 3,948 | 3.036 <-> 4.860
83 | 3-PBA | µg/l | 1,360 | 1.054 <-> 1.666 | 6,659 | 5.726 <-> 7.592
87 | DMP | µg/l | 6,65 | 3.47 <-> 9.83 | 59,93 | 37.46 <-> 82.40
88 | DMTP | µg/l | 10,96 | 6.31 <-> 15.61 | 99,09 | 71.43 <-> 126.75
89 | DMDTP | µg/l | 2,12 | 1.07 <-> 3.17 | 14,40 | 9.18 <-> 19.62
90 | DEP | µg/l | 5,34 | 3.27 <-> 7.41 | 16,03 | 10.87 <-> 21.19
91 | DETP | µg/l | 2,37 | 1.32 <-> 3.42 | 13,88 | 9.62 <-> 18.14
92 | DEDTP | µg/l | 0,37 | 0.22 <-> 0.52 | 2,44 | 1.63 <-> 3.25
93 | Cotinin | µg/l | 449,1 | 364.2 <-> 534.0 | 1945,8 | 1630.5 <-> 2261.1
94 | Nikotin | µg/l | 273,2 | 227.3 <-> 319.1 | 757,6 | 637.0 <-> 878.2
122 | 5-OH-MEHP | µg/l | 3,23 | 1.94 <-> 4.52 | 15,11 | 10.61 <-> 19.61
123 | 5-oxo-MEHP | µg/l | 2,99 | 1.85 <-> 4.13 | 22,15 | 17.77 <-> 26.53
124 | 5-carboxy-MEPP | µg/l | 4,90 | 3.13 <-> 6.67 | 31,04 | 23.87 <-> 38.21
129 | MnBP | µg/l | 6,0 | 3.9 <-> 8.1 | 34,6 | 25.6 <-> 43.6
143 | MiBP | µg/l | 7,8 | 5.4 <-> 10.2 | 55,1 | 39.5 <-> 70.7
144 | MBzP | µg/l | 1,4 | 0.8 <-> 2.0 | 7,2 | 5.4 <-> 9.0
171 | MEHP | µg/l | 1,08 | 0.63 <-> 1.53 | 6,64 | 4.90 <-> 8.38
control mat. 10 A/B
119 | DDT | µg/l | 0,181 | 0.121 <-> 0.241 | 0,346 | 0.262 <-> 0.430
95 | p,p'-DDE | µg/l | 0,901 | 0.676 <-> 1.126 | 2,143 | 1.657 <-> 2.629
96 | HCB | µg/l | 1,045 | 0.775 <-> 1.315 | 2,478 | 2.058 <-> 2.898
97 | alpha-HCH | µg/l | 0,082 | 0.049 <-> 0.115 | 0,456 | 0.318 <-> 0.594
98 | beta-HCH | µg/l | 0,594 | 0.483 <-> 0.705 | 1,668 | 1.377 <-> 1.959
99 | gamma-HCH | µg/l | 0,246 | 0.144 <-> 0.348 | 0,842 | 0.605 <-> 1.079
100 | PCB-28 | µg/l | 0,170 | 0.110 <-> 0.230 | 0,530 | 0.413 <-> 0.647
101 | PCB-52 | µg/l | 0,061 | 0.043 <-> 0.079 | 0,184 | 0.145 <-> 0.223
102 | PCB-101 | µg/l | 0,074 | 0.050 <-> 0.098 | 0,356 | 0.284 <-> 0.428
103 | PCB-138 | µg/l | 0,269 | 0.203 <-> 0.335 | 0,524 | 0.419 <-> 0.629
104 | PCB-153 | µg/l | 0,323 | 0.221 <-> 0.425 | 0,589 | 0.466 <-> 0.712
105 | PCB-180 | µg/l | 0,194 | 0.137 <-> 0.251 | 0,415 | 0.340 <-> 0.490
106 | PCP | µg/l | 1,570 | 1.204 <-> 1.936 | 4,081 | 3.247 <-> 4.915
120 | PFOA | µg/l | 0,60 | 0.45 <-> 0.75 | 3,30 | 2.58 <-> 4.02
121 | PFOS | µg/l | 1,96 | 1.54 <-> 2.38 | 7,10 | 6.08 <-> 8.12
control mat. 11 A/B
107 | Al | µg/l | 41,9 | 29.0 <-> 54.8 | 57,6 | 42.9 <-> 72.3
199 | PB | µg/l | 3,98 | 3.02 <-> 4.94 | 7,66 | 6.82 <-> 8.50
108 | Cr | µg/l | 14,9 | 12.5 <-> 17.3 | 34,8 | 30.3 <-> 39.3
109 | Co | µg/l | 10,0 | 8.2 <-> 11.8 | 21,9 | 18.9 <-> 24.9
110 | Cu | µg/l | 701,1 | 604.2 <-> 798.0 | 1107,4 | 964.6 <-> 1250.2
112 | Mn | µg/l | 7,1 | 5.3 <-> 8.9 | 18,9 | 15.9 <-> 21.9
113 | Ni | µg/l | 8,5 | 6.7 <-> 10.3 | 24,0 | 20.4 <-> 27.6
114 | Pt | µg/l | 0,0295 | 0.0184 <-> 0.0406 | 0,0702 | 0.0459 <-> 0.0945
115 | Se | µg/l | 11,3 | 8.0 <-> 14.6 | 104,6 | 90.2 <-> 119.0
116 | Zn | µg/l | 1023,5 | 860.6 <-> 1186.4 | 1723,9 | 1492.6 <-> 1955.2
157 | Mo | µg/l | 31,1 | 27.8 <-> 34.4 | 45,9 | 41.4 <-> 50.4
158 | Mg | mg/l | 21,3 | 18.9 <-> 23.7 | 22,9 | 20.8 <-> 25.0
control mat. 13 A/B
130 | MeV | pmol/g | 655,4 | 450.8 <-> 860.0 | 1515,2 | 1201.7 <-> 1828.7
131 | HEV | pmol/g | 200,0 | 96.2 <-> 303.8 | 1730,0 | 1387.4 <-> 2072.6
132 | CEV | pmol/g | 228,0 | 141.0 <-> 315.0 | 3438,5 | 3056.9 <-> 3820.1
133 | AAV | pmol/g | 162,3 | 95.1 <-> 229.5 | 1651,6 | 1389.1 <-> 1914.1
173 | 2-HPV | pmol/g | 152,7 | 112.5 <-> 192.9 | 1402,3 | 1086.7 <-> 1717.9
control mat. 17 A/B
38 | SPMA | µg/l | 5,0 | 3.8 <-> 6.2 | 21,7 | 16.6 <-> 26.8
147 | DHBMA | µg/l | 729 | 444 <-> 1014 | 3017 | 1868 <-> 4166
148 | MHBMA | µg/l | 10,9 | 4.3 <-> 17.5 | 166,9 | 88.9 <-> 244.9
149 | AAMA | µg/l | 126,0 | 99.6 <-> 152.4 | 469,4 | 393.5 <-> 545.3
150 | GAMA | µg/l | 32,8 | 24.7 <-> 40.9 | 202,5 | 160.5 <-> 244.5
151 | CEMA | µg/l | 156,4 | 99.1 <-> 213.7 | 1117,6 | 755.5 <-> 1479.7
152 | HEMA | µg/l | 19,8 | 13.2 <-> 26.4 | 97,3 | 70.3 <-> 124.3
153 | 2-HPMA | µg/l | 61,6 | 43.6 <-> 79.6 | 479,9 | 374.9 <-> 584.9
154 | 3-HPMA | µg/l | 399,0 | 320.1 <-> 477.9 | 1181,4 | 951.0 <-> 1411.8
155 | AMCC | mg/l | 9,8 | 7.1 <-> 12.5 | 38,7 | 30.6 <-> 46.8
control mat. 18 A/B
172 | NNAL | ng/l | 548,2 | 393.7 <-> 702.7 | 800,0 | 600.8 <-> 999.2