## Tabelle1
| G-EQUAS 62/2018 |  |  | occupational medical range
Nr. | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 1 A/B
1 | Pb | µg/l | 137.2 | 114.7 <-> 159.7 | 776.2 | 687.7 <-> 864.7
2 | Cd | µg/l | 3.5 | 2.9 <-> 4.1 | 14.7 | 12.9 <-> 16.5
3 | Cr | µg/l | 2.0 | 1.4 <-> 2.6 | 7.5 | 6.6 <-> 8.4
4 | Co | µg/l | 2.9 | 2.3 <-> 3.5 | 25.3 | 22.0 <-> 28.6
5 | Mn | µg/l | 9.6 | 7.8 <-> 11.4 | 18.8 | 15.8 <-> 21.8
6 | Ni | µg/l | 7.3 | 5.8 <-> 8.8 | 13.0 | 10.9 <-> 15.1
7 | Hg | µg/l | 7.2 | 5.7 <-> 8.7 | 11.7 | 10.2 <-> 13.2
control mat. 2 A/B
8 | Al | µg/l | 13.8 | 9.3 <-> 18.3 | 42.2 | 35.9 <-> 48.5
9 | Sb | µg/l | 1.5 | 1.2 <-> 1.8 | 8.4 | 6.9 <-> 9.9
10 | As | µg/l | 31.8 | 23.1 <-> 40.5 | 81.9 | 66.3 <-> 97.5
11 | As+3 | µg/l | 1.6 | 1.0 <-> 2.2 | 7.3 | 5.2 <-> 9.4
12 | As+5 | µg/l | 3.1 | 1.9 <-> 4.3 | 15.7 | 10.0 <-> 21.4
13 | MMA | µg/l | 2.9 | 1.7 <-> 4.1 | 16.9 | 12.4 <-> 21.4
14 | DMA | µg/l | 24.5 | 18.2 <-> 30.8 | 42.4 | 34.3 <-> 50.5
177 | AsB | µg/l | 44.2 | 37.0 <-> 51.4 | 13.9 | 11.2 <-> 16.6
126 | As gesamt | µg/l | 71.6 | 57.5 <-> 85.7 | 92.4 | 74.7 <-> 110.1
15 | Be | µg/l | 0.0331 | 0.0205 <-> 0.0457 | 0.0988 | 0.0736 <-> 0.1240
16 | Pb | µg/l | 5.1 | 4.2 <-> 6.0 | 32.5 | 29.2 <-> 35.8
17 | Cd | µg/l | 6.1 | 5.2 <-> 7.0 | 9.1 | 7.9 <-> 10.3
18 | Cr | µg/l | 5.6 | 4.7 <-> 6.5 | 24.9 | 21.9 <-> 27.9
19 | Co | µg/l | 10.0 | 8.5 <-> 11.5 | 35.0 | 29.3 <-> 40.7
20 | Fluorid | mg/l | 2.66 | 2.33 <-> 2.99 | 4.88 | 4.31 <-> 5.45
21 | Cu | µg/l | 31.1 | 25.1 <-> 37.1 | 68.2 | 58.9 <-> 77.5
22 | Mn | µg/l | 4.3 | 3.4 <-> 5.2 | 14.6 | 12.2 <-> 17.0
23 | Ni | µg/l | 17.2 | 14.5 <-> 19.9 | 23.3 | 20.3 <-> 26.3
24 | Hg | µg/l | 4.7 | 3.2 <-> 6.2 | 28.8 | 22.2 <-> 35.4
198 | Te | µg/l | 0.85 | 0.61 <-> 1.09 | 9.75 | 7.77 <-> 11.73
25 | TI | µg/l | 2.2 | 1.9 <-> 2.5 | 10.5 | 9.3 <-> 11.7
26 | Vanadium | µg/l | 5.2 | 4.3 <-> 6.1 | 47.8 | 41.5 <-> 54.1
27 | Zn | µg/l | 248.4 | 210.3 <-> 286.5 | 389.3 | 335.6 <-> 443.0
29 | Kreatinin | g/l | 0.49 | 0.46 <-> 0.52 | 2.35 | 2.20 <-> 2.50
141 | Se | µg/l | 24.1 | 16.0 <-> 32.2 | 95.8 | 79.9 <-> 111.7
142 | W | µg/l | 32.7 | 23.1 <-> 42.3 | 72.9 | 58.8 <-> 87.0
145 | Iod | µg/l | 45.4 | 39.4 <-> 51.4 | 156.2 | 136.4 <-> 176.0
159 | Ba | µg/l | 35.1 | 28.8 <-> 41.4 | 111.1 | 93.7 <-> 128.5
160 | Li | µg/l | 16.6 | 14.2 <-> 19.0 | 157.7 | 139.1 <-> 176.3
161 | Mo | µg/l | 49.0 | 41.2 <-> 56.8 | 108.6 | 91.5 <-> 125.7
176 | Ga | µg/l | 0.64 | 0.43 <-> 0.85 | 5.03 | 4.22 <-> 5.84
194 | In | µg/l | 0.50 | 0.35 <-> 0.65 | 3.63 | 3.18 <-> 4.08
201 | Ge | µg/l | 4.04 | 3.11 <-> 4.97 | 11.39 | 9.98 <-> 12.80
202 | Tantal | µg/l | 1.72 | 1.24 <-> 2.20 | 7.98 | 6.84 <-> 9.12
206 | Titan | µg/l | 5.5 | 4.3 <-> 6.7 | 22.6 | 18.4 <-> 26.8
control mat. 3 A/B
28 | ALA | mg/l | 6.8 | 5.6 <-> 8.0 | 14.4 | 12.3 <-> 16.5
30 | HA | g/l | 0.469 | 0.397 <-> 0.541 | 2.709 | 2.409 <-> 3.009
32 | MA | mg/l | 58.3 | 43.6 <-> 73.0 | 433.9 | 367.9 <-> 499.9
33 | MHA | mg/l | 83.4 | 65.1 <-> 101.7 | 1830.5 | 1561.4 <-> 2099.6
34 | t,t-MA | mg/l | 0.49 | 0.34 <-> 0.64 | 1.44 | 1.14 <-> 1.74
37 | PGA | mg/l | 20.5 | 12.7 <-> 28.3 | 201.1 | 159.4 <-> 242.8
39 | TCA | mg/l | 3.0 | 2.4 <-> 3.6 | 16.1 | 13.4 <-> 18.8
41 | TTCA | mg/l | 0.8 | 0.5 <-> 1.1 | 8.1 | 6.9 <-> 9.3
135 | Methoxyessigsäure | mg/l | 2.60 | 1.37 <-> 3.83 | 18.74 | 15.32 <-> 22.16
42 | Ethoxyessigsäure | mg/l | 15.4 | 11.2 <-> 19.6 | 50.2 | 40.9 <-> 59.5
43 | Butoxyessigsäure | mg/l | 74.5 | 58.6 <-> 90.4 | 172.5 | 138.9 <-> 206.1
44 | NMF | mg/l | 10.1 | 7.4 <-> 12.8 | 26.6 | 21.8 <-> 31.4
45 | 2,5-Hexandion | mg/l | 1.7 | 1.1 <-> 2.3 | 4.8 | 3.6 <-> 6.0
117 | 5-HNMP | mg/l | 46.4 | 29.9 <-> 62.9 | 108.1 | 70.3 <-> 145.9
118 | 2-HMSI | mg/l | 18.4 | 13.9 <-> 22.9 | 46.5 | 38.4 <-> 54.6
46 | Kreatinin | g/l | 0.95 | 0.86 <-> 1.04 | 2.69 | 2.45 <-> 2.93
control mat. 4 A/B
47 | Benzol | µg/l | 3.0 | 1.8 <-> 4.2 | 4.9 | 3.1 <-> 6.7
48 | Toluol | µg/l | 162.6 | 108.9 <-> 216.3 | 384.3 | 282.3 <-> 486.3
49 | Xylole | µg/l | 468.5 | 325.1 <-> 611.9 | 1139.5 | 825.1 <-> 1453.9
50 | Ethylbenzol | µg/l | 215.6 | 145.7 <-> 285.5 | 606.6 | 423.6 <-> 789.6
control mat. 5 A/B
51 | Dichlormethan | µg/l | 96.5 | 67.7 <-> 125.3 | 233.2 | 176.5 <-> 289.9
52 | Trichlorethen | µg/l | 114.9 | 80.1 <-> 149.7 | 228.0 | 168.6 <-> 287.4
53 | Tetrachlorethen | µg/l | 93.2 | 62.3 <-> 124.1 | 539.6 | 379.4 <-> 699.8
125 | 1,2-Dichlorethan | µg/l | 8.5 | 6.4 <-> 10.6 | 147.8 | 111.8 <-> 183.8
136 | 1,1,1-Trichlorethan | µg/l | 113.4 | 75.3 <-> 151.5 | 277.4 | 186.8 <-> 368.0
137 | Tetrachlormethan | µg/l | 2.97 | 1.74 <-> 4.20 | 10.08 | 6.78 <-> 13.38
168 | Trichlormethan | µg/l | 22.5 | 14.1 <-> 30.9 | 83.8 | 64.6 <-> 103.0
control mat. 12 A/B
54 | Methanol | mg/l | 19.4 | 15.2 <-> 23.6 | 4,3 | 3.1 <-> 5.5
55 | Aceton | mg/l | 50.5 | 42.7 <-> 58.3 | 9,4 | 7.3 <-> 11.5
56 | Methylethylketon | mg/l | 2.56 | 2.11 <-> 3.01 | 0,75 | 0.57 <-> 0.93
138 | MIBK | mg/l | 2.61 | 2.04 <-> 3.18 | 0,37 | 0.25 <-> 0.49
139 | Tetrahydrofuran | mg/l | 5.28 | 4.56 <-> 6.00 | 2,45 | 1.94 <-> 2.96
169 | Methyl-n-butylketon | mg/l | 3.27 | 2.37 <-> 4.17 | 1,59 | 1.08 <-> 2.10
170 | Methyl-tert.-butylether | µg/l | 992.8 | 674.2 <-> 1311.4 | 358,5 | 225.0 <-> 492.0
181 | n-Butanol | mg/l | 8.26 | 6.61 <-> 9.91 | 1,69 | 1.30 <-> 2.08
control mat. 19 A/B
182 | Benzol | µg/l | 0.56 | 0.29 <-> 0.83 | 2,49 | 1.62 <-> 3.36
183 | Toluol | µg/l | 14.16 | 7.20 <-> 21.12 | 36,33 | 19.65 <-> 53.01
184 | Xylole | µg/l | 19.19 | 8.54 <-> 29.84 | 49,15 | 27.19 <-> 71.11
185 | Ethylbenzol | µg/l | 7.63 | 3.76 <-> 11.50 | 19,90 | 11.35 <-> 28.45
control mat. 14/15 A/B
79 | 1-HP | µg/l | 0.40 | 0.25 <-> 0.55 | 0.51 | 0.36 <-> 0.66
86 | PCP | µg/l | 1.89 | 1.35 <-> 2.43 | 10.02 | 7.95 <-> 12.09
127 | 1-Naphthol | µg/l | 5.52 | 3.75 <-> 7.29 | 31.65 | 23.01 <-> 40.29
128 | 2-Naphthol | µg/l | 7.99 | 6.19 <-> 9.79 | 24.04 | 19.30 <-> 28.78
140 | Bisphenol A | µg/l | 1.53 | 1.02 <-> 2.04 | 7.74 | 6.36 <-> 9.12
200 | Triclosan | µg/l | 31.1 | 22.1 <-> 40.1 | 93.0 | 71.1 <-> 114.9
166 | Trichlorpyridinol | µg/l | 8.04 | 6.18 <-> 9.90 | 24.39 | 18.84 <-> 29.94
167 | Isopropoxyphenol | µg/l | 1.46 | 0.92 <-> 2.00 | 3.25 | 2.38 <-> 4.12
36 | Phenol | mg/l | 21.3 | 15.3 <-> 27.3 | 68.7 | 53.1 <-> 84.3
40 | o-Kresol | mg/l | 0.25 | 0.16 <-> 0.34 | 0.88 | 0.67 <-> 1.09
174 | 4-Nitrophenol | µg/l | 8.7 | 6.0 <-> 11.4 | 119.7 | 99.9 <-> 139.5
175 | Anilin | µg/l | 44.3 | 20.9 <-> 67.7 | 209.6 | 167.6 <-> 251.6
134 | MDA | µg/l | 5.29 | 3.79 <-> 6.79 | 21.00 | 15.78 <-> 26.22
178 | 2,4TDA | µg/l | 5.40 | 3.72 <-> 7.08 | 9.79 | 7.27 <-> 12.31
179 | 2,6TDA | µg/l | 5.23 | 3.76 <-> 6.70 | 9.54 | 6.75 <-> 12.33
180 | 1,6HDA | µg/l | 4.32 | 2.79 <-> 5.85 | 12.20 | 9.71 <-> 14.69
196 | 1,5NDA | µg/l | 1.51 | 0.85 <-> 2.17 | 5.25 | 3.12 <-> 7.38
197 | IPDA | µg/l | 2.79 | 1.68 <-> 3.90 | 11.58 | 7.11 <-> 16.05
205 | MOCA | µg/l | 1.9 | 1.3 <-> 2.5 | 8.3 | 6.8 <-> 9.8
| G-EQUAS 62/2018 |  |  | environmental medical range
Par | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 7 A/B
70 | Pb | µg/l | 16.27 | 13.03 <-> 19.51 | 21.03 | 16.98 <-> 25.08
71 | Cd | µg/l | 0.54 | 0.36 <-> 0.72 | 1.14 | 0.87 <-> 1.41
72 | Hg | µg/l | 0.44 | 0.29 <-> 0.59 | 0.66 | 0.45 <-> 0.87
control mat. 8 A/B
73 | As | µg/l | 3.22 | 2.38 <-> 4.06 | 12.49 | 10.33 <-> 14.65
186 | As5+ | µg/l | 0.41 | 0.20 <-> 0.62 | 0.58 | 0.37 <-> 0.79
187 | As3+ | µg/l | 0.24 | 0.15 <-> 0.33 | 0.44 | 0.29 <-> 0.59
188 | MMA | µg/l | 1.24 | 0.88 <-> 1.60 | 1.51 | 1.12 <-> 1.90
189 | DMA | µg/l | 1.61 | 1.13 <-> 2.09 | 10.75 | 8.59 <-> 12.91
193 | AsB | µg/l | 12.52 | 8.89 <-> 16.15 | 54.48 | 46.62 <-> 62.34
74 | Cd | µg/l | 0.18 | 0.12 <-> 0.24 | 0.88 | 0.67 <-> 1.09
75 | Cr | µg/l | 0.43 | 0.25 <-> 0.61 | 0.88 | 0.67 <-> 1.09
76 | Ni | µg/l | 0.73 | 0.43 <-> 1.03 | 1.64 | 1.10 <-> 2.18
77 | Hg | µg/l | 0.27 | 0.15 <-> 0.39 | 0.53 | 0.35 <-> 0.71
78 | Pt | µg/l | 0.0215 | 0.0128 <-> 0.0302 | 0.0702 | 0.0516 <-> 0.0888
156 | As gesamt | µg/l | 14.92 | 11.71 <-> 18.13 | 64.20 | 54.57 <-> 73.83
162 | Ca | mg/l | 42.67 | 38.83 <-> 46.51 | 118.55 | 107.87 <-> 129.23
163 | Cu | µg/l | 17.27 | 13.43 <-> 21.11 | 24.95 | 20.75 <-> 29.15
164 | Sr | µg/l | 49.91 | 40.79 <-> 59.03 | 206.45 | 178.58 <-> 234.32
165 | Zn | µg/l | 117.55 | 84.07 <-> 151.03 | 291.17 | 245.99 <-> 336.35
190 | Sb | µg/l | 0.11 | 0.08 <-> 0.14 | 0.53 | 0.44 <-> 0.62
191 | Mo | µg/l | 8.11 | 6.28 <-> 9.94 | 79.81 | 67.69 <-> 91.93
192 | Sn | µg/l | 0.71 | 0.41 <-> 1.01 | 1.32 | 0.90 <-> 1.74
control mat. 9 A/B
80 | Br2-CA | µg/l | 0.780 | 0.579 <-> 0.981 | 1.909 | 1.471 <-> 2.347
81 | cis-Cl2-CA | µg/l | 0.386 | 0.245 <-> 0.527 | 3.389 | 2.534 <-> 4.244
82 | trans-Cl2-CA | µg/l | 0.602 | 0.392 <-> 0.812 | 2.326 | 1.795 <-> 2.857
83 | 3-PBA | µg/l | 0.779 | 0.572 <-> 0.986 | 4.675 | 3.580 <-> 5.770
203 | FPBA | µg/l | 0.78 | 0.57 <-> 0.99 | 2.24 | 1.64 <-> 2.84
204 | ClNA | µg/l | 0.44 | 0.29 <-> 0.59 | 3.32 | 2.45 <-> 4.19
87 | DMP | µg/l | 7.76 | 5.78 <-> 9.74 | 62.84 | 47.30 <-> 78.38
88 | DMTP | µg/l | 11.84 | 7.34 <-> 16.34 | 49.59 | 32.16 <-> 67.02
89 | DMDTP | µg/l | 0.87 | 0.54 <-> 1.20 | 6.04 | 4.03 <-> 8.05
90 | DEP | µg/l | 7.57 | 4.66 <-> 10.48 | 24.26 | 17.72 <-> 30.80
91 | DETP | µg/l | 30.33 | 20.43 <-> 40.23 | 68.93 | 49.94 <-> 87.92
92 | DEDTP | µg/l | 0.28 | 0.16 <-> 0.40 | 1.22 | 0.86 <-> 1.58
122 | 5-OH-MEHP | µg/l | 5.97 | 4.29 <-> 7.65 | 49.98 | 38.13 <-> 61.83
123 | 5-oxo-MEHP | µg/l | 3.76 | 2.89 <-> 4.63 | 39.68 | 31.82 <-> 47.54
124 | 5-carboxy-MEPP | µg/l | 8.62 | 6.01 <-> 11.23 | 70.70 | 53.51 <-> 87.89
129 | MnBP | µg/l | 3.6 | 2.1 <-> 5.1 | 50.0 | 37.1 <-> 62.9
143 | MiBP | µg/l | 6.4 | 3.7 <-> 9.1 | 71.1 | 50.7 <-> 91.5
144 | MBzP | µg/l | 1.3 | 0.7 <-> 1.9 | 6.0 | 4.5 <-> 7.5
171 | MEHP | µg/l | 1.77 | 1.17 <-> 2.37 | 10.09 | 7.48 <-> 12.70
control mat. 10 A/B
119 | DDT | µg/l | 0.127 | 0.094 <-> 0.160 | 0.439 | 0.346 <-> 0.532
95 | p,p'-DDE | µg/l | 0.526 | 0.382 <-> 0.670 | 1.076 | 0.785 <-> 1.367
96 | HCB | µg/l | 0.225 | 0.138 <-> 0.312 | 1.226 | 0.887 <-> 1.565
97 | alpha-HCH | µg/l | 0.059 | 0.029 <-> 0.089 | 0.181 | 0.112 <-> 0.250
98 | beta-HCH | µg/l | 0.818 | 0.635 <-> 1.001 | 1.186 | 0.949 <-> 1.423
99 | gamma-HCH | µg/l | 0.706 | 0.520 <-> 0.892 | 1.427 | 1.154 <-> 1.700
100 | PCB-28 | µg/l | 0.156 | 0.120 <-> 0.192 | 0.665 | 0.515 <-> 0.815
101 | PCB-52 | µg/l | 0.096 | 0.066 <-> 0.126 | 0.113 | 0.077 <-> 0.149
102 | PCB-101 | µg/l | 0.042 | 0.030 <-> 0.054 | 0.434 | 0.350 <-> 0.518
103 | PCB-138 | µg/l | 0.202 | 0.139 <-> 0.265 | 0.614 | 0.470 <-> 0.758
104 | PCB-153 | µg/l | 0.303 | 0.216 <-> 0.390 | 0.780 | 0.594 <-> 0.966
105 | PCB-180 | µg/l | 0.190 | 0.139 <-> 0.241 | 0.412 | 0.301 <-> 0.523
106 | PCP | µg/l | 0.976 | 0.700 <-> 1.252 | 3.446 | 2.897 <-> 3.995
120 | PFOA | µg/l | 1.91 | 1.46 <-> 2.36 | 44.50 | 38.62 <-> 50.38
121 | PFOS | µg/l | 2.33 | 1.82 <-> 2.84 | 8.63 | 7.01 <-> 10.25
control mat. 11 A/B
107 | Al | µg/l | 10.1 | 7.1 <-> 13.1 | 93.0 | 78.9 <-> 107.1
199 | PB | µg/l | 3.19 | 2.74 <-> 3.64 | 9.70 | 8.83 <-> 10.57
108 | Cr | µg/l | 4.6 | 3.4 <-> 5.8 | 27.0 | 21.3 <-> 32.7
109 | Co | µg/l | 7.9 | 7.0 <-> 8.8 | 36.6 | 33.6 <-> 40.2
110 | Cu | µg/l | 864.1 | 768.1 <-> 960.1 | 1215.4 | 1095.1 <-> 1335.7
112 | Mn | µg/l | 11.8 | 10.0 <-> 13.6 | 23.0 | 19.4 <-> 26.6
113 | Ni | µg/l | 6.2 | 5.3 <-> 7.1 | 20.3 | 17.9 <-> 22.7
114 | Pt | µg/l | 0.0221 | 0.0119 <-> 0.0323 | 0.0509 | 0.0329 <-> 0.0689
115 | Se | µg/l | 59.2 | 47.2 <-> 71.2 | 91.3 | 75.4 <-> 107.2
116 | Zn | µg/l | 1490.4 | 1301.4 <-> 1679.4 | 2036.7 | 1802.7 <-> 2270.7
157 | Mo | µg/l | 5.6 | 4.4 <-> 6.8 | 20.1 | 17.1 <-> 23.1
158 | Mg | mg/l | 16.1 | 14.6 <-> 17.6 | 21.8 | 19.7 <-> 23.9
control mat. 13 A/B
130 | MeV | pmol/g | 822.2 | 607.7 <-> 1036.7 | 2088.3 | 1756.2 <-> 2420.4
131 | HEV | pmol/g | 673.8 | 528.3 <-> 819.3 | 3511.1 | 3130.7 <-> 3891.5
132 | CEV | pmol/g | 2613.1 | 2088.7 <-> 3137.5 | 6819.3 | 5735.1 <-> 7903.5
133 | AAV | pmol/g | 634.3 | 501.1 <-> 767.5 | 2085.3 | 1678.8 <-> 2491.8
173 | 2-HPV | pmol/g | 740.0 | 538.1 <-> 941.9 | 2472.8 | 1812.5 <-> 3133.1
control mat. 17 A/B
38 | SPMA | µg/l | 3.0 | 2.1 <-> 3.9 | 18.4 | 14.2 <-> 22.6
147 | DHBMA | µg/l | 271.4 | 176.9 <-> 365.9 | 1931.6 | 1328.9 <-> 2534.3
148 | MHBMA | µg/l | 10.9 | 5.5 <-> 16.3 | 102.4 | 55.9 <-> 148.9
149 | AAMA | µg/l | 42.9 | 29.7 <-> 56.1 | 603.8 | 506.0 <-> 701.6
150 | GAMA | µg/l | 19.0 | 12.1 <-> 25.9 | 253.3 | 193.3 <-> 313.3
151 | CEMA | µg/l | 241.7 | 160.4 <-> 323.0 | 1568.2 | 1069.6 <-> 2066.8
152 | HEMA | µg/l | 14.7 | 8.4 <-> 21.0 | 63.4 | 46.0 <-> 80.8
153 | 2-HPMA | µg/l | 7.2 | 4.8 <-> 9.6 | 77.5 | 61.3 <-> 93.7
154 | 3-HPMA | µg/l | 224.6 | 170.0 <-> 279.2 | 2711.9 | 2223.8 <-> 3200.0
155 | AMCC | mg/l | 11.0 | 10.3 <-> 21.7 | 26.3 | 26.0 <-> 50.0
control mat. 18 A/B
172 | NNAL | ng/l | 220.6 | 144.1 <-> 297.1 | 841.8 | 675.9 <-> 1007.7
93 | Cotinin | µg/l | 141.6 | 111.3 <-> 171.9 | 1263.0 | 1111.5 <-> 1414.5
94 | Nikotin | µg/l | 160.6 | 122.5 <-> 198.7 | 464.1 | 362.4 <-> 565.8