## Tabelle1
| G-EQUAS 63/2019 |  |  | occupational medical range
Nr. | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 1 A/B
1 | Pb | µg/l | 76.4 | 65.0 <-> 87.8 | 425.0 | 379.1 <-> 470.9
2 | Cd | µg/l | 2.8 | 2.2 <-> 3.4 | 8.1 | 6.9 <-> 9.3
3 | Cr | µg/l | 1.4 | 1.1 <-> 1.7 | 4.9 | 4.0 <-> 5.8
4 | Co | µg/l | 4.9 | 4.0 <-> 5.8 | 20.9 | 17.6 <-> 24.2
5 | Mn | µg/l | 5.9 | 4.7 <-> 7.1 | 21.9 | 18.3 <-> 25.5
6 | Ni | µg/l | 3.9 | 2.7 <-> 5.1 | 9.0 | 7.2 <-> 10.8
7 | Hg | µg/l | 3.7 | 2.8 <-> 4.6 | 14.7 | 12.0 <-> 17.4
control mat. 2 A/B
8 | Al | µg/l | 19.9 | 13.9 <-> 25.9 | 62.2 | 47.5 <-> 76.9
9 | Sb | µg/l | 5.4 | 4.2 <-> 6.6 | 11.1 | 9.0 <-> 13.2
10 | As | µg/l | 17.2 | 12.1 <-> 22.3 | 157.2 | 129.9 <-> 184.5
11 | As+3 | µg/l | 1.6 | 1.0 <-> 2.2 | 12.0 | 8.4 <-> 15.6
12 | As+5 | µg/l | 4.1 | 2.3 <-> 5.9 | 30.0 | 21.9 <-> 38.1
13 | MMA | µg/l | 2.3 | 1.4 <-> 3.2 | 20.7 | 15.6 <-> 25.8
14 | DMA | µg/l | 9.3 | 6.3 <-> 12.3 | 92.8 | 77.8 <-> 107.8
177 | AsB | µg/l | 69.5 | 63.2 <-> 75.8 | 16.7 | 14.0 <-> 19.4
126 | As gesamt | µg/l | 90.2 | 75.2 <-> 105.2 | 171.0 | 145.8 <-> 196.2
15 | Be | µg/l | 0.0450 | 0.0306 <-> 0.0594 | 0.1447 | 0.1009 <-> 0.1885
16 | Pb | µg/l | 10.1 | 8.3 <-> 11.9 | 64.2 | 55.5 <-> 72.9
17 | Cd | µg/l | 1.4 | 1.1 <-> 1.7 | 14.5 | 12.4 <-> 16.6
18 | Cr | µg/l | 2.3 | 2.0 <-> 2.6 | 16.1 | 13.7 <-> 18.5
19 | Co | µg/l | 2.3 | 2.0 <-> 2.6 | 63.7 | 56.5 <-> 70.9
20 | Fluorid | mg/l | 3.34 | 2.98 <-> 3.70 | 7.37 | 6.71 <-> 8.03
21 | Cu | µg/l | 37.1 | 30.5 <-> 43.7 | 69.0 | 60.0 <-> 78.0
22 | Mn | µg/l | 6.0 | 4.8 <-> 7.2 | 33.6 | 27.6 <-> 39.6
23 | Ni | µg/l | 3.9 | 3.0 <-> 4.8 | 15.8 | 13.1 <-> 18.5
24 | Hg | µg/l | 12.4 | 9.4 <-> 15.4 | 42.3 | 33.3 <-> 51.3
198 | Te | µg/l | 1.46 | 1.13 <-> 1.79 | 5.05 | 4.00 <-> 6.10
25 | TI | µg/l | 1.4 | 1.1 <-> 1.7 | 21.7 | 18.1 <-> 25.3
26 | Vanadium | µg/l | 15.5 | 12.5 <-> 18.5 | 37.2 | 30.6 <-> 43.8
27 | Zn | µg/l | 193.7 | 154.7 <-> 232.7 | 755.1 | 671.4 <-> 838.8
29 | Kreatinin | g/l | 0.62 | 0.56 <-> 0.68 | 1.62 | 1.50 <-> 1.74
141 | Se | µg/l | 14.8 | 11.5 <-> 18.1 | 131.0 | 109.4 <-> 152.6
142 | W | µg/l | 40.7 | 29.3 <-> 52.1 | 141.7 | 103.3 <-> 180.1
145 | Iod | µg/l | 72.5 | 63.8 <-> 81.2 | 198.1 | 178.0 <-> 218.2
159 | Ba | µg/l | 44.1 | 36.9 <-> 51.3 | 120.3 | 105.9 <-> 134.7
160 | Li | µg/l | 78.0 | 65.4 <-> 90.6 | 249.4 | 213.7 <-> 285.1
161 | Mo | µg/l | 76.8 | 62.7 <-> 90.9 | 358.9 | 306.1 <-> 411.7
176 | Ga | µg/l | 1.22 | 0.89 <-> 1.55 | 3.79 | 3.28 <-> 4.30
194 | In | µg/l | 1.51 | 1.18 <-> 1.84 | 4.28 | 3.65 <-> 4.91
201 | Ge | µg/l | 5.56 | 4.78 <-> 6.34 | 21.88 | 19.00 <-> 24.76
202 | Tantal | µg/l | 4.78 | 3.64 <-> 5.92 | 11.22 | 8.85 <-> 13.59
206 | Titan | µg/l | 9.7 | 7.6 <-> 11.8 | 17.2 | 13.6 <-> 20.8
control mat. 3 A/B
28 | ALA | mg/l | 2.7 | 2.1 <-> 3.3 | 6.3 | 5.1 <-> 7.5
30 | HA | g/l | 0.669 | 0.570 <-> 0.768 | 1.482 | 1.290 <-> 1.674
32 | MA | mg/l | 186.6 | 153.6 <-> 219.6 | 269.6 | 230.0 <-> 309.2
33 | MHA | mg/l | 611.1 | 495.6 <-> 726.6 | 1328.8 | 1125.4 <-> 1532.2
34 | t.t-MA | mg/l | 0.23 | 0.14 <-> 0.32 | 1.55 | 1.13 <-> 1.97
37 | PGA | mg/l | 43.4 | 31.4 <-> 55.4 | 97.7 | 79.4 <-> 116.0
39 | TCA | mg/l | 5.5 | 4.3 <-> 6.7 | 20.3 | 16.4 <-> 24.2
41 | TTCA | mg/l | 1.2 | 0.9 <-> 1.5 | 5.2 | 4.0 <-> 6.4
135 | Methoxyessigsäure | mg/l | 3.50 | 2.21 <-> 4.79 | 12.62 | 9.35 <-> 15.89
42 | Ethoxyessigsäure | mg/l | 9.9 | 6.6 <-> 13.2 | 22.6 | 16.6 <-> 28.6
43 | Butoxyessigsäure | mg/l | 47.3 | 34.1 <-> 60.5 | 133.7 | 101.9 <-> 165.5
44 | NMF | mg/l | 10.4 | 7.7 <-> 13.1 | 21.1 | 16.9 <-> 25.3
45 | 2.5-Hexandion | mg/l | 1.0 | 0.7 <-> 1.3 | 1.6 | 1.3 <-> 1.9
117 | 5-HNMP | mg/l | 72.1 | 57.4 <-> 86.8 | 175.3 | 147.4 <-> 203.2
118 | 2-HMSI | mg/l | 24.2 | 17.9 <-> 30.5 | 64.0 | 50.2 <-> 77.8
46 | Kreatinin | g/l | 0.29 | 0.26 <-> 0.32 | 1.34 | 1.22 <-> 1.46
control mat. 4 A/B
47 | Benzol | µg/l | 3.8 | 2.6 <-> 5.0 | 6.4 | 4.6 <-> 8.2
48 | Toluol | µg/l | 94.1 | 61.4 <-> 126.8 | 318.9 | 259.5 <-> 378.3
49 | Xylole | µg/l | 255.1 | 161.8 <-> 348.4 | 1325.2 | 927.7 <-> 1722.7
50 | Ethylbenzol | µg/l | 127.0 | 78.7 <-> 175.3 | 441.7 | 317.2 <-> 566.2
control mat. 5 A/B
51 | Dichlormethan | µg/l | 54.9 | 39.9 <-> 69.9 | 272.2 | 198.7 <-> 345.7
52 | Trichlorethen | µg/l | 145.9 | 96.7 <-> 195.1 | 190.9 | 145.0 <-> 236.8
53 | Tetrachlorethen | µg/l | 192.2 | 122.3 <-> 262.1 | 647.5 | 463.6 <-> 831.4
125 | 1.2-Dichlorethan | µg/l | 12.0 | 10.2 <-> 13.8 | 48.7 | 41.8 <-> 55.6
136 | 1.1.1-Trichlorethan | µg/l | 149.5 | 108.4 <-> 190.6 | 264.5 | 217.4 <-> 311.6
137 | Tetrachlormethan | µg/l | 2.11 | 1.18 <-> 3.04 | 17.53 | 12.01 <-> 23.05
168 | Trichlormethan | µg/l | 23.5 | 15.7 <-> 31.3 | 123.8 | 95.3 <-> 152.3
control mat. 12 A/B
54 | Methanol | mg/l | 6.9 | 5.1 <-> 8.7 | 31.2 | 25.8 <-> 36.6
55 | Aceton | mg/l | 6.6 | 4.8 <-> 8.4 | 90.1 | 74.2 <-> 106.0
56 | Methylethylketon | mg/l | 1.28 | 0.86 <-> 1.70 | 3.29 | 2.42 <-> 4.16
138 | MIBK | mg/l | 0.26 | 0.17 <-> 0.35 | 0.99 | 0.75 <-> 1.23
139 | Tetrahydrofuran | mg/l | 0.66 | 0.45 <-> 0.87 | 2.69 | 2.18 <-> 3.20
169 | Methyl-n-butylketon | mg/l | 1.00 | 0.70 <-> 1.30 | 5.07 | 4.29 <-> 5.85
170 | Methyl-tert.-butylether | µg/l | 140.1 | 102.6 <-> 177.6 | 853.0 | 648.4 <-> 1057.6
181 | n-Butanol | mg/l | 3.95 | 2.90 <-> 5.00 | 9.46 | 7.36 <-> 11.56
control mat. 19 A/B
182 | Benzol | µg/l | 0.92 | 0.50 <-> 1.34 | 3.52 | 2.26 <-> 4.78
183 | Toluol | µg/l | 27.29 | 13.70 <-> 40.88 | 51.72 | 30.15 <-> 73.29
184 | Xylole | µg/l | 29.73 | 13.05 <-> 46.41 | 72.10 | 42.04 <-> 102.16
185 | Ethylbenzol | µg/l | 15.08 | 5.66 <-> 24.50 | 30.68 | 14.84 <-> 46.52
control mat. 14/15 A/B
79 | 1-HP | µg/l | 0.25 | 0.16 <-> 0.34 | 0.58 | 0.37 <-> 0.79
86 | PCP | µg/l | 2.46 | 1.83 <-> 3.09 | 8.67 | 7.38 <-> 9.96
127 | 1-Naphthol | µg/l | 10.37 | 6.89 <-> 13.85 | 14.88 | 11.37 <-> 18.39
128 | 2-Naphthol | µg/l | 10.68 | 8.82 <-> 12.54 | 21.44 | 18.65 <-> 24.23
140 | Bisphenol A | µg/l | 3.44 | 2.63 <-> 4.25 | 14.06 | 10.85 <-> 17.27
200 | Triclosan | µg/l | 4.4 | 2.9 <-> 5.9 | 120.9 | 94.8 <-> 147.0
166 | Trichlorpyridinol | µg/l | 3.34 | 2.17 <-> 4.51 | 38.17 | 30.37 <-> 45.97
167 | Isopropoxyphenol | µg/l | 0.95 | 0.59 <-> 1.31 | 11.95 | 11.02 <-> 12.88
36 | Phenol | mg/l | 28.0 | 21.1 <-> 34.9 | 82.0 | 65.2 <-> 98.8
40 | o-Kresol | mg/l | 0.39 | 0.30 <-> 0.48 | 1.60 | 1.21 <-> 1.99
174 | 4-Nitrophenol | µg/l | 12.0 | 8.7 <-> 15.3 | 346.5 | 291.0 <-> 402.0
175 | Anilin | µg/l | 22.2 | 13.5 <-> 30.9 | 93.5 | 73.1 <-> 113.9
134 | MDA | µg/l | 6.07 | 4.72 <-> 7.42 | 13.60 | 11.02 <-> 16.18
178 | 2.4TDA | µg/l | 7.20 | 5.82 <-> 8.58 | 10.29 | 8.58 <-> 12.00
179 | 2.6TDA | µg/l | 2.16 | 1.47 <-> 2.85 | 10.34 | 8.24 <-> 12.44
180 | 1.6HDA | µg/l | 3.70 | 2.29 <-> 5.11 | 17.09 | 11.96 <-> 22.22
196 | 1.5NDA | µg/l | 1.26 | 0.72 <-> 1.80 | 3.18 | 1.95 <-> 4.41
197 | IPDA | µg/l | 4.37 | 2.45 <-> 6.29 | 7.26 | 5.01 <-> 9.51
205 | MOCA | µg/l | 3.5 | 2.9 <-> 4.1 | 10.0 | 8.5 <-> 11.5
| G-EQUAS 63/2019 |  |  | environmental medical range
Par | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 7 A/B
70 | Pb | µg/l | 7.77 | 5.85 <-> 9.69 | 34.10 | 28.37 <-> 39.83
71 | Cd | µg/l | 0.22 | 0.13 <-> 0.31 | 0.69 | 0.48 <-> 0.90
72 | Hg | µg/l | 0.36 | 0.21 <-> 0.51 | 1.02 | 0.78 <-> 1.26
control mat. 8 A/B
73 | As | µg/l | 7.28 | 4.91 <-> 9.65 | 27.57 | 23.10 <-> 32.04
186 | As5+ | µg/l | 0.40 | 0.19 <-> 0.61 | 0.57 | 0.33 <-> 0.81
187 | As3+ | µg/l | 0.39 | 0.24 <-> 0.54 | 0.79 | 0.49 <-> 1.09
188 | MMA | µg/l | 1.35 | 0.99 <-> 1.71 | 1.70 | 1.28 <-> 2.12
189 | DMA | µg/l | 5.22 | 3.87 <-> 6.57 | 25.76 | 20.51 <-> 31.01
193 | AsB | µg/l | 126.94 | 107.53 <-> 146.35 | 13.13 | 10.37 <-> 15.89
74 | Cd | µg/l | 0.20 | 0.14 <-> 0.26 | 0.37 | 0.25 <-> 0.49
75 | Cr | µg/l | 0.33 | 0.21 <-> 0.45 | 0.56 | 0.41 <-> 0.71
76 | Ni | µg/l | 0.63 | 0.36 <-> 0.90 | 1.12 | 0.70 <-> 1.54
77 | Hg | µg/l | 0.26 | 0.11 <-> 0.41 | 0.47 | 0.29 <-> 0.65
78 | Pt | µg/l | 0.0247 | 0.0151 <-> 0.0343 | 0.0689 | 0.0506 <-> 0.0872
156 | As gesamt | µg/l | 127.42 | 103.18 <-> 151.66 | 41.65 | 35.17 <-> 48.13
162 | Ca | mg/l | 47.45 | 43.04 <-> 51.86 | 102.30 | 96.48 <-> 108.12
163 | Cu | µg/l | 15.69 | 12.45 <-> 18.93 | 18.82 | 15.61 <-> 22.03
164 | Sr | µg/l | 48.87 | 39.72 <-> 58.02 | 95.30 | 79.64 <-> 110.96
165 | Zn | µg/l | 110.25 | 88.74 <-> 131.76 | 169.78 | 144.31 <-> 195.25
190 | Sb | µg/l | 0,23 | 0.17 <-> 0.29 | 0,78 | 0.63 <-> 0.93
191 | Mo | µg/l | 13,86 | 11.28 <-> 16.44 | 87,92 | 77.12 <-> 98.72
192 | Sn | µg/l | 0,55 | 0.40 <-> 0.70 | 1,86 | 1.56 <-> 2.16
control mat. 9 A/B
80 | Br2-CA | µg/l | 0.264 | 0.168 <-> 0.360 | 2.362 | 1.810 <-> 2.914
81 | cis-Cl2-CA | µg/l | 0.487 | 0.313 <-> 0.661 | 4.360 | 3.562 <-> 5.158
82 | trans-Cl2-CA | µg/l | 0.792 | 0.615 <-> 0.969 | 5.119 | 4.372 <-> 5.866
83 | 3-PBA | µg/l | 2.431 | 1.822 <-> 3.040 | 6.554 | 4.973 <-> 8.135
203 | FPBA | µg/l | 1.05 | 0.78 <-> 1.32 | 3.37 | 2.62 <-> 4.12
204 | ClNA | µg/l | 0.81 | 0.54 <-> 1.08 | 4.81 | 3.43 <-> 6.19
87 | DMP | µg/l | 11.85 | 7.89 <-> 15.81 | 33.26 | 23.48 <-> 43.04
88 | DMTP | µg/l | 6.90 | 4.71 <-> 9.09 | 24.12 | 18.27 <-> 29.97
89 | DMDTP | µg/l | 0.54 | 0.33 <-> 0.75 | 4.57 | 2.98 <-> 6.16
90 | DEP | µg/l | 39.74 | 29.00 <-> 50.48 | 52.81 | 40.15 <-> 65.47
91 | DETP | µg/l | 18.07 | 12.10 <-> 24.04 | 90.88 | 69.61 <-> 112.15
92 | DEDTP | µg/l | 0.21 | 0.12 <-> 0.30 | 2.62 | 1.96 <-> 3.28
122 | 5-OH-MEHP | µg/l | 3.75 | 2.91 <-> 4.59 | 32.96 | 28.01 <-> 37.91
123 | 5-oxo-MEHP | µg/l | 2.90 | 2.24 <-> 3.56 | 25.50 | 20.97 <-> 30.03
124 | 5-carboxy-MEPP | µg/l | 4.61 | 3.05 <-> 6.17 | 27.74 | 20.66 <-> 34.82
129 | MnBP | µg/l | 7.3 | 5.2 <-> 9.4 | 27.8 | 20.3 <-> 35.3
143 | MiBP | µg/l | 13.8 | 10.5 <-> 17.1 | 49.3 | 38.8 <-> 59.8
144 | MBzP | µg/l | 1.5 | 0.9 <-> 2.1 | 8.6 | 6.8 <-> 10.4
171 | MEHP | µg/l | 1.25 | 0.83 <-> 1.67 | 8.11 | 6.52 <-> 9.70
control mat. 10 A/B
119 | DDT | µg/l | 0.271 | 0.211 <-> 0.331 | 0.595 | 0.496 <-> 0.694
95 | p.p'-DDE | µg/l | 0.842 | 0.641 <-> 1.043 | 2.948 | 2.399 <-> 3.497
96 | HCB | µg/l | 0.162 | 0.114 <-> 0.210 | 1.953 | 1.491 <-> 2.415
97 | alpha-HCH | µg/l | 0.134 | 0.077 <-> 0.191 | 0.435 | 0.258 <-> 0.612
98 | beta-HCH | µg/l | 0.588 | 0.453 <-> 0.723 | 1.278 | 1.017 <-> 1.539
99 | gamma-HCH | µg/l | 0.206 | 0.122 <-> 0.290 | 1.368 | 1.008 <-> 1.728
100 | PCB-28 | µg/l | 0.138 | 0.093 <-> 0.183 | 0.433 | 0.355 <-> 0.511
101 | PCB-52 | µg/l | 0.027 | 0.018 <-> 0.036 | 0.057 | 0.042 <-> 0.072
102 | PCB-101 | µg/l | 0.056 | 0.041 <-> 0.071 | 0.314 | 0.233 <-> 0.395
103 | PCB-138 | µg/l | 0.167 | 0.104 <-> 0.230 | 0.708 | 0.507 <-> 0.909
104 | PCB-153 | µg/l | 0.379 | 0.277 <-> 0.481 | 1.085 | 0.854 <-> 1.316
105 | PCB-180 | µg/l | 0.178 | 0.118 <-> 0.238 | 0.523 | 0.346 <-> 0.700
106 | PCP | µg/l | 1.695 | 1.236 <-> 2.154 | 5.416 | 4.132 <-> 6.700
120 | PFOA | µg/l | 1.47 | 1.14 <-> 1.80 | 15.11 | 12.74 <-> 17.48
121 | PFOS | µg/l | 1.55 | 1.13 <-> 1.97 | 37.51 | 29.62 <-> 45.40
control mat. 11 A/B
107 | Al | µg/l | 9.6 | 6.6 <-> 12.6 | 36.0 | 27.0 <-> 45.0
199 | PB | µg/l | 1.85 | 1.40 <-> 2.30 | 6.47 | 5.69 <-> 7.25
108 | Cr | µg/l | 5.3 | 4.1 <-> 6.5 | 49.0 | 41.5 <-> 56.5
109 | Co | µg/l | 14.6 | 13.4 <-> 15.8 | 29.1 | 26.7 <-> 31.5
110 | Cu | µg/l | 826.7 | 691.4 <-> 962.0 | 1378.7 | 1168.7 <-> 1588.7
112 | Mn | µg/l | 16.1 | 13.4 <-> 18.8 | 37.3 | 32.2 <-> 42.4
113 | Ni | µg/l | 5.6 | 4.4 <-> 6.8 | 24.7 | 20.5 <-> 28.9
114 | Pt | µg/l | 0.0241 | 0.0130 <-> 0.0352 | 0.0790 | 0.0487 <-> 0.1093
115 | Se | µg/l | 68.5 | 55.6 <-> 81.4 | 130.2 | 106.8 <-> 153.6
116 | Zn | µg/l | 1650.4 | 1434.4 <-> 1866.4 | 2358.9 | 2102.1 <-> 2615.7
157 | Mo | µg/l | 8.1 | 6.6 <-> 9.6 | 18.1 | 15.4 <-> 20.8
158 | Mg | mg/l | 16.2 | 14.4 <-> 18.0 | 20.9 | 19.4 <-> 22.4
control mat. 13 A/B
130 | MeV | pmol/g | 667.3 | 431.2 <-> 903.4 | 1293.2 | 1002.2 <-> 1584.2
131 | HEV | pmol/g | 343.1 | 249.5 <-> 436.7 | 2304.5 | 1938.2 <-> 2670.8
132 | CEV | pmol/g | 1085.4 | 860.7 <-> 1310.1 | 2020.3 | 1674.7 <-> 2365.9
133 | AAV | pmol/g | 293.9 | 224.3 <-> 363.5 | 1010.2 | 834.4 <-> 1186.0
173 | 2-HPV | pmol/g | 257.7 | 190.5 <-> 324.9 | 1479.7 | 1155.7 <-> 1803.7
control mat. 17 A/B
38 | SPMA | µg/l | 4.3 | 3.1 <-> 5.5 | 12.2 | 9.2 <-> 15.2
147 | DHBMA | µg/l | 297.0 | 207.0 <-> 387.0 | 2431.0 | 1591.0 <-> 3271.0
148 | MHBMA | µg/l | 58.9 | 40.0 <-> 77.8 | 130.5 | 93.6 <-> 167.4
149 | AAMA | µg/l | 76.8 | 60.6 <-> 93.0 | 585.6 | 462.6 <-> 708.6
150 | GAMA | µg/l | 48.9 | 32.7 <-> 65.1 | 211.3 | 151.6 <-> 271.0
151 | CEMA | µg/l | 314.4 | 212.4 <-> 416.4 | 1583.4 | 1122.6 <-> 2044.2
152 | HEMA | µg/l | 21.2 | 15.2 <-> 27.2 | 71.3 | 57.8 <-> 84.8
153 | 2-HPMA | µg/l | 9.0 | 6.0 <-> 12.0 | 107.2 | 76.6 <-> 137.8
154 | 3-HPMA | µg/l | 116.6 | 82.4 <-> 150.8 | 1514.3 | 1246.4 <-> 1782.2
155 | AMCC | mg/l | 5.4 | 3.0 <-> 7.8 | 15.7 | 11.2 <-> 20.2
control mat. 18 A/B
172 | NNAL | ng/l | 495.3 | 367.2 <-> 623.4 | 1174.8 | 935.1 <-> 1414.5
93 | Cotinin | µg/l | 699.2 | 549.2 <-> 849.2 | 2135.1 | 1914.0 <-> 2356.2
94 | Nikotin | µg/l | 255.4 | 200.2 <-> 310.6 | 604.7 | 494.0 <-> 715.4