## Tabelle1
| G-EQUAS 64/2019 |  |  | occupational medical range
Nr. | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 1 A/B
1 | Pb | µg/l | 72.2 | 61.4 <-> 83.0 | 235.0 | 206.2 <-> 263.8
2 | Cd | µg/l | 2.2 | 1.9 <-> 2.5 | 5.1 | 4.2 <-> 6.0
3 | Cr | µg/l | 1.7 | 1.1 <-> 2.3 | 5.5 | 4.3 <-> 6.7
4 | Co | µg/l | 1.9 | 1.3 <-> 2.5 | 12.6 | 11.1 <-> 14.1
5 | Mn | µg/l | 10.4 | 8.0 <-> 12.8 | 22.3 | 17.8 <-> 26.8
6 | Ni | µg/l | 2.7 | 1.8 <-> 3.6 | 22.4 | 17.9 <-> 26.9
7 | Hg | µg/l | 2.8 | 1.9 <-> 3.7 | 10.4 | 7.4 <-> 13.4
control mat. 2 A/B
8 | Al | µg/l | 9.7 | 6.4 <-> 13.0 | 42.6 | 31.8 <-> 53.4
9 | Sb | µg/l | 2.4 | 2.1 <-> 2.7 | 4.3 | 3.7 <-> 4.9
10 | As | µg/l | 29.4 | 21.3 <-> 37.5 | 76.2 | 59.4 <-> 93.0
11 | As+3 | µg/l | 3.9 | 2.4 <-> 5.4 | 5.9 | 3.5 <-> 8.3
12 | As+5 | µg/l | 4.0 | 2.5 <-> 5.5 | 12.4 | 8.5 <-> 16.3
13 | MMA | µg/l | 5.1 | 3.3 <-> 6.9 | 17.9 | 13.4 <-> 22.4
14 | DMA | µg/l | 17.8 | 13.6 <-> 22.0 | 41.8 | 32.5 <-> 51.1
177 | AsB | µg/l | 35.5 | 29.8 <-> 41.2 | 41.8 | 35.5 <-> 48.1
126 | Total-arsenic | µg/l | 66.8 | 56.0 <-> 77.6 | 118.1 | 101.3 <-> 134.9
15 | Be | µg/l | 0.0710 | 0.0515 <-> 0.0905 | 0.0928 | 0.0715 <-> 0.1141
16 | Pb | µg/l | 6.0 | 5.1 <-> 6.9 | 31.3 | 28.3 <-> 34.3
17 | Cd | µg/l | 2.4 | 1.8 <-> 3.0 | 5.4 | 4.2 <-> 6.6
18 | Cr | µg/l | 3.4 | 2.8 <-> 4.0 | 25.1 | 21.5 <-> 28.7
19 | Co | µg/l | 8.7 | 7.2 <-> 10.2 | 33.7 | 28.0 <-> 39.4
20 | Fluoride | mg/l | 2.68 | 2.41 <-> 2.95 | 5.11 | 4.66 <-> 5.56
21 | Cu | µg/l | 24.5 | 20.3 <-> 28.7 | 58.6 | 50.5 <-> 66.7
22 | Mn | µg/l | 8.1 | 6.3 <-> 9.9 | 25.2 | 20.7 <-> 29.7
23 | Ni | µg/l | 7.9 | 6.4 <-> 9.4 | 21.7 | 17.8 <-> 25.6
24 | Hg | µg/l | 5.3 | 3.8 <-> 6.8 | 25.3 | 19.9 <-> 30.7
198 | Te | µg/l | 2.66 | 2.21 <-> 3.11 | 8.77 | 7.27 <-> 10.27
25 | TI | µg/l | 2.1 | 1.8 <-> 2.4 | 6.9 | 6.0 <-> 7.8
26 | Vanadium | µg/l | 6.5 | 5.3 <-> 7.7 | 24.8 | 20.3 <-> 29.3
27 | Zn | µg/l | 272.3 | 237.8 <-> 306.8 | 573.8 | 506.6 <-> 641.0
29 | Creatinine | g/l | 0.84 | 0.75 <-> 0.93 | 2.45 | 2.21 <-> 2.69
141 | Se | µg/l | 33.8 | 24.8 <-> 42.8 | 242.4 | 200.1 <-> 284.7
142 | W | µg/l | 35.4 | 25.8 <-> 45.0 | 174.5 | 135.2 <-> 213.8
145 | Iodine | µg/l | 38.4 | 30.0 <-> 46.8 | 114.5 | 100.1 <-> 128.9
159 | Ba | µg/l | 23.6 | 18.8 <-> 28.4 | 61.6 | 52.9 <-> 70.3
160 | Li | µg/l | 47.2 | 36.1 <-> 58.3 | 290.9 | 232.7 <-> 349.1
161 | Mo | µg/l | 111.7 | 99.4 <-> 124.0 | 212.0 | 189.8 <-> 234.2
176 | Ga | µg/l | 0.78 | 0.54 <-> 1.02 | 3.09 | 2.34 <-> 3.84
194 | In | µg/l | 0.78 | 0.63 <-> 0.93 | 3.12 | 2.73 <-> 3.51
201 | Ge | µg/l | 2.36 | 1.91 <-> 2.81 | 14.03 | 11.75 <-> 16.31
202 | Tantal | µg/l | 1.66 | 1.33 <-> 1.99 | 6.05 | 4.79 <-> 7.31
206 | Titanum | µg/l | 12.8 | 10.1 <-> 15.5 | 33.4 | 27.4 <-> 39.4
control mat. 3 A/B
28 | ALA | mg/l | 2.4 | 1.8 <-> 3.0 | 7.1 | 5.9 <-> 8.3
30 | HA | g/l | 0.414 | 0.360 <-> 0.468 | 1.767 | 1.539 <-> 1.995
32 | MA | mg/l | 226.5 | 191.1 <-> 261.9 | 524.0 | 461.0 <-> 587.0
33 | MHA | mg/l | 846.7 | 722.2 <-> 971.2 | 2100.2 | 1835.6 <-> 2364.8
34 | t.t-MA | mg/l | 0.36 | 0.27 <-> 0.45 | 1.74 | 1.32 <-> 2.16
37 | PGA | mg/l | 106.1 | 86.0 <-> 126.2 | 194.5 | 158.8 <-> 230.2
39 | TCA | mg/l | 2.2 | 1.6 <-> 2.8 | 18.0 | 15.0 <-> 21.0
41 | TTCA | mg/l | 2.0 | 1.7 <-> 2.3 | 8.5 | 7.3 <-> 9.7
135 | Methoxyacetic acid | mg/l | 4.95 | 3.45 <-> 6.45 | 19.37 | 14.30 <-> 24.44
42 | Ethoxyacetic acid | mg/l | 6.5 | 4.4 <-> 8.6 | 29.6 | 21.8 <-> 37.4
43 | Butoxyacetic acid | mg/l | 61.3 | 47.8 <-> 74.8 | 200.1 | 158.7 <-> 241.5
44 | NMF | mg/l | 5.6 | 4.1 <-> 7.1 | 26.7 | 21.0 <-> 32.4
45 | 2.5-Hexandione | mg/l | 0.6 | 0.3 <-> 0.9 | 2.7 | 2.1 <-> 3.3
117 | 5-HNMP | mg/l | 11.7 | 8.4 <-> 15.0 | 59.3 | 43.7 <-> 74.9
118 | 2-HMSI | mg/l | 4.8 | 3.9 <-> 5.7 | 20.8 | 16.9 <-> 24.7
46 | Creatinine | g/l | 0.58 | 0.52 <-> 0.64 | 2.62 | 2.41 <-> 2.83
control mat. 4 A/B
47 | Benzene | µg/l | 1.6 | 1.0 <-> 2.2 | 8.0 | 5.6 <-> 10.4
48 | Toluene | µg/l | 171.0 | 122.1 <-> 219.9 | 433.2 | 351.6 <-> 514.8
49 | Xylene | µg/l | 308.2 | 202.9 <-> 413.5 | 932.1 | 649.8 <-> 1214.4
50 | Ethylbenzene | µg/l | 118.9 | 83.2 <-> 154.6 | 376.4 | 272.6 <-> 480.2
control mat. 5 A/B
51 | Dichloromethane | µg/l | 185.6 | 121.7 <-> 249.5 | 557.6 | 388.7 <-> 726.5
52 | Trichloroethene | µg/l | 20.0 | 10.7 <-> 29.3 | 105.9 | 70.5 <-> 141.3
53 | Tetrachloroethene | µg/l | 48.2 | 32.0 <-> 64.4 | 419.5 | 312.4 <-> 526.6
125 | 1.2-Dichloroethane | µg/l | 8.6 | 5.9 <-> 11.3 | 69.7 | 50.8 <-> 88.6
136 | 1.1.1-Trichloroethane | µg/l | 151.5 | 96.0 <-> 207.0 | 281.3 | 194.3 <-> 368.3
137 | Tetrachloromethane | µg/l | 1.06 | 0.55 <-> 1.57 | 19.84 | 11.80 <-> 27.88
168 | Trichloromethane | µg/l | 26.5 | 20.5 <-> 32.5 | 157.8 | 123.6 <-> 192.0
control mat. 12 A/B
54 | Methanol | mg/l | 9.8 | 7.4 <-> 12.2 | 40.2 | 34.2 <-> 46.2
55 | Acetone | mg/l | 8.1 | 6.0 <-> 10.2 | 39.5 | 30.8 <-> 48.2
56 | Methylethylketone | mg/l | 1.14 | 0.84 <-> 1.44 | 2.85 | 2.22 <-> 3.48
138 | MIBK | mg/l | 0.35 | 0.23 <-> 0.47 | 2.84 | 2.12 <-> 3.56
139 | Tetrahydrofuran | mg/l | 0.67 | 0.49 <-> 0.85 | 4.66 | 3.76 <-> 5.56
169 | Methyl-n-butylketone | mg/l | 1.61 | 1.10 <-> 2.12 | 6.81 | 5.70 <-> 7.92
170 | Methyl-tert-butylether | µg/l | 381.1 | 261.1 <-> 501.1 | 1658.5 | 1275.4 <-> 2041.6
181 | n-Butanol | mg/l | 5.34 | 3.60 <-> 7.08 | 14.94 | 12.09 <-> 17.79
control mat. 19 A/B
182 | Benzene | µg/l | 1.03 | 0.64 <-> 1.42 | 3.70 | 2.62 <-> 4.78
183 | Toluene | µg/l | 23.34 | 10.59 <-> 36.09 | 85.80 | 49.50 <-> 122.10
184 | Xylene | µg/l | 50.69 | 26.51 <-> 74.87 | 105.05 | 68.81 <-> 141.29
185 | Ethylbenzene | µg/l | 16.00 | 8.14 <-> 23.86 | 39.52 | 25.18 <-> 53.86
control mat. 14/15 A/B
79 | 1-HP | µg/l | 0.16 | 0.10 <-> 0.22 | 0.35 | 0.23 <-> 0.47
86 | PCP | µg/l | 0.50 | 0.35 <-> 0.65 | 3.09 | 2.19 <-> 3.99
127 | 1-Naphthol | µg/l | 4.32 | 3.21 <-> 5.43 | 13.64 | 10.64 <-> 16.64
128 | 2-Naphthol | µg/l | 3.07 | 2.20 <-> 3.94 | 9.66 | 7.59 <-> 11.73
140 | Bisphenol A | µg/l | 0.89 | 0.56 <-> 1.22 | 22.34 | 18.11 <-> 26.57
200 | Triclosan | µg/l | 0.8 | 0.5 <-> 1.1 | 19.1 | 13.4 <-> 24.8
166 | Trichloropyridinol | µg/l | 1.09 | 0.76 <-> 1.42 | 3.94 | 3.01 <-> 4.87
167 | Isopropoxyphenol | µg/l | 26.5 | 20.5 <-> 32.5 | 157.8 | 123.6 <-> 192.0
208 | Benzophenon-1 | µg/l | 1,79 | 1.25 <-> 2.33 | 3,07 | 2.20 <-> 3.94
209 | Benzophenon-3 | µg/l | 2,92 | 2.08 <-> 3.76 | 6,40 | 4.72 <-> 8.08
36 | Phenol | mg/l | 14.5 | 10.9 <-> 18.1 | 62.0 | 50.9 <-> 73.1
40 | o-Kresol | mg/l | 0.17 | 0.11 <-> 0.23 | 0.69 | 0.54 <-> 0.84
174 | 4-Nitrophenol | µg/l | 28.8 | 25.2 <-> 32.4 | 184.2 | 162.6 <-> 205.8
175 | Aniline | µg/l | 39.6 | 21.3 <-> 57.9 | 182.2 | 118.9 <-> 245.5
134 | MDA | µg/l | 9.95 | 7.94 <-> 11.96 | 18.28 | 15.13 <-> 21.43
178 | 2,4-TDA | µg/l | 1.85 | 1.22 <-> 2.48 | 7.22 | 5.90 <-> 8.54
179 | 2,6-TDA | µg/l | 0.84 | 0.57 <-> 1.11 | 5.24 | 4.01 <-> 6.47
180 | 1,6-HDA | µg/l | 1.16 | 0.47 <-> 1.85 | 5.96 | 3.98 <-> 7.94
196 | 1,5-NDA | µg/l | 1.22 | 0.68 <-> 1.76 | 3.60 | 2.28 <-> 4.92
197 | IPDA | µg/l | 2.15 | 1.25 <-> 3.05 | 6.35 | 4.22 <-> 8.48
205 | MOCA | µg/l | 2.8 | 2.2 <-> 3.4 | 8.3 | 6.5 <-> 10.1
| G-EQUAS 64/2019 |  |  | environmental medical range
Par | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 7 A/B
70 | Pb | µg/l | 16.08 | 12.99 <-> 19.17 | 54.40 | 47.08 <-> 61.72
71 | Cd | µg/l | 0.44 | 0.29 <-> 0.59 | 0.86 | 0.65 <-> 1.07
72 | Hg | µg/l | 0.26 | 0.14 <-> 0.38 | 0.77 | 0.47 <-> 1.07
control mat. 8 A/B
73 | As | µg/l | 3.65 | 2.48 <-> 4.82 | 11.23 | 8.38 <-> 14.08
186 | As5+ | µg/l | 0.27 | 0.12 <-> 0.42 | 1.04 | 0.59 <-> 1.49
187 | As3+ | µg/l | 0.16 | 0.04 <-> 0.28 | 0.44 | 0.23 <-> 0.65
188 | MMA | µg/l | 0.74 | 0.41 <-> 1.07 | 1.55 | 1.10 <-> 2.00
189 | DMA | µg/l | 2.50 | 1.84 <-> 3.16 | 8.31 | 6.57 <-> 10.05
193 | AsB | µg/l | 17.07 | 12.60 <-> 21.54 | 74.31 | 62.28 <-> 86.34
74 | Cd | µg/l | 0.15 | 0.09 <-> 0.21 | 0.64 | 0.46 <-> 0.82
75 | Cr | µg/l | 0.25 | 0.16 <-> 0.34 | 0.70 | 0.55 <-> 0.85
76 | Ni | µg/l | 0.64 | 0.46 <-> 0.82 | 1.87 | 1.36 <-> 2.38
77 | Hg | µg/l | 0.15 | 0.06 <-> 0.24 | 0.29 | 0.11 <-> 0.47
78 | Pt | µg/l | 0.0173 | 0.0086 <-> 0.0260 | 0.0490 | 0.0286 <-> 0.0694
156 | Total Arsenic | µg/l | 21.66 | 16.80 <-> 26.52 | 88.29 | 71.61 <-> 104.97
162 | Ca | mg/l | 25.48 | 22.51 <-> 28.45 | 93.88 | 84.31 <-> 103.45
163 | Cu | µg/l | 11.75 | 8.48 <-> 15.02 | 19.09 | 15.13 <-> 23.05
164 | Sr | µg/l | 38.60 | 31.88 <-> 45.32 | 160.71 | 139.02 <-> 182.40
165 | Zn | µg/l | 85.06 | 58.12 <-> 112.00 | 253.62 | 210.96 <-> 296.28
190 | Sb | µg/l | 0.18 | 0.12 <-> 0.24 | 0.43 | 0.34 <-> 0.52
191 | Mo | µg/l | 13.41 | 11.61 <-> 15.21 | 54.20 | 48.65 <-> 59.75
192 | Sn | µg/l | 0.23 | 0.11 <-> 0.35 | 0.68 | 0.41 <-> 0.95
control mat. 9 A/B
80 | Br2-CA | µg/l | 0.805 | 0.532 <-> 1.078 | 1.907 | 1.397 <-> 2.417
81 | cis-Cl2-CA | µg/l | 1.119 | 0.726 <-> 1.512 | 2.468 | 1.868 <-> 3.068
82 | trans-Cl2-CA | µg/l | 1.657 | 1.264 <-> 2.050 | 1.630 | 1.252 <-> 2.008
83 | 3-PBA | µg/l | 3.197 | 2.402 <-> 3.992 | 7.176 | 5.733 <-> 8.619
203 | FPBA | µg/l | 1.43 | 1.07 <-> 1.79 | 2.46 | 1.89 <-> 3.03
204 | ClNA | µg/l | 0.68 | 0.38 <-> 0.98 | 1.98 | 1.29 <-> 2.67
207 | Glyphosat | µg/l | 0,88 | 0.52 <-> 1.24 | 3,73 | 2.47 <-> 4.99
87 | DMP | µg/l | 18.12 | 12.51 <-> 23.73 | 71.79 | 55.20 <-> 88.38
88 | DMTP | µg/l | 11.98 | 7.69 <-> 16.27 | 30.61 | 22.45 <-> 38.77
89 | DMDTP | µg/l | 2.91 | 1.86 <-> 3.96 | 4.61 | 3.11 <-> 6.11
90 | DEP | µg/l | 4.98 | 3.27 <-> 6.69 | 45.64 | 32.80 <-> 58.48
91 | DETP | µg/l | 15.33 | 9.54 <-> 21.12 | 87.70 | 70.75 <-> 104.65
92 | DEDTP | µg/l | 0.68 | 0.38 <-> 0.98 | 2.03 | 1.34 <-> 2.72
122 | 5-OH-MEHP | µg/l | 17.51 | 12.56 <-> 22.46 | 39.81 | 30.03 <-> 49.59
123 | 5-oxo-MEHP | µg/l | 11.88 | 9.27 <-> 14.49 | 29.40 | 23.49 <-> 35.31
124 | 5-carboxy-MEPP | µg/l | 16.04 | 10.76 <-> 21.32 | 37.55 | 26.51 <-> 48.59
129 | MnBP | µg/l | 8.6 | 5.9 <-> 11.3 | 69.7 | 50.8 <-> 88.6
143 | MiBP | µg/l | 8.6 | 6.2 <-> 11.0 | 75.9 | 60.3 <-> 91.5
144 | MBzP | µg/l | 1.3 | 0.7 <-> 1.9 | 3.6 | 2.7 <-> 4.5
171 | MEHP | µg/l | 3.42 | 2.31 <-> 4.53 | 11.80 | 8.68 <-> 14.92
control mat. 10 A/B
119 | DDT | µg/l | 0.123 | 0.090 <-> 0.156 | 0.272 | 0.221 <-> 0.323
95 | p.p'-DDE | µg/l | 0.209 | 0.146 <-> 0.272 | 3.467 | 2.567 <-> 4.367
96 | HCB | µg/l | 0.253 | 0.178 <-> 0.328 | 3.409 | 2.692 <-> 4.126
97 | alpha-HCH | µg/l | 0.011 | 0.005 <-> 0.017 | 0.304 | 0.169 <-> 0.439
98 | beta-HCH | µg/l | 0.135 | 0.093 <-> 0.177 | 1.001 | 0.764 <-> 1.238
99 | gamma-HCH | µg/l | 0.355 | 0.211 <-> 0.499 | 0.584 | 0.359 <-> 0.809
100 | PCB-28 | µg/l | 0.026 | 0.014 <-> 0.038 | 0.029 | 0.017 <-> 0.041
101 | PCB-52 | µg/l | 0.049 | 0.031 <-> 0.067 | 0.126 | 0.087 <-> 0.165
102 | PCB-101 | µg/l | 0.021 | 0.012 <-> 0.030 | 0.579 | 0.414 <-> 0.744
103 | PCB-138 | µg/l | 0.226 | 0.157 <-> 0.295 | 0.527 | 0.398 <-> 0.656
104 | PCB-153 | µg/l | 0.261 | 0.180 <-> 0.342 | 0.598 | 0.445 <-> 0.751
105 | PCB-180 | µg/l | 0.132 | 0.081 <-> 0.183 | 0.346 | 0.265 <-> 0.427
106 | PCP | µg/l | 0.997 | 0.826 <-> 1.168 | 4.049 | 3.392 <-> 4.706
120 | PFOA | µg/l | 0.81 | 0.63 <-> 0.99 | 7.91 | 6.83 <-> 8.99
121 | PFOS | µg/l | 1.34 | 0.98 <-> 1.70 | 14.15 | 10.97 <-> 17.33
control mat. 11 A/B
107 | Al | µg/l | 15.1 | 7.9 <-> 22.3 | 39.1 | 26.5 <-> 51.7
199 | Pb | µg/l | 1.09 | 0.76 <-> 1.42 | 2.41 | 1.93 <-> 2.89
108 | Cr | µg/l | 2.9 | 2.0 <-> 3.8 | 11.8 | 9.1 <-> 14.5
109 | Co | µg/l | 5.6 | 5.0 <-> 6.2 | 19.2 | 17.4 <-> 21.0
110 | Cu | µg/l | 792.7 | 669.4 <-> 916.0 | 1454.7 | 1263.3 <-> 1646.1
112 | Mn | µg/l | 4.7 | 3.2 <-> 6.2 | 14.5 | 11.5 <-> 17.5
113 | Ni | µg/l | 5.0 | 2.9 <-> 7.1 | 20.6 | 17.3 <-> 23.9
114 | Pt | µg/l | 0.0219 | 0.0114 <-> 0.0324 | 0.0500 | 0.0311 <-> 0.0689
115 | Se | µg/l | 67.4 | 56.9 <-> 77.9 | 163.4 | 141.2 <-> 185.6
116 | Zn | µg/l | 1884.9 | 1647.3 <-> 2122.5 | 2826.8 | 2504.6 <-> 3149.0
157 | Mo | µg/l | 13.3 | 11.2 <-> 15.4 | 23.9 | 20.9 <-> 26.9
158 | Mg | mg/l | 16.5 | 15.0 <-> 18.0 | 25.2 | 23.1 <-> 27.3
control mat. 13 A/B
130 | MeV | pmol/g | 404.0 | 275.6 <-> 532.4 | 798.3 | 606.6 <-> 990.0
131 | HEV | pmol/g | 593.6 | 386.9 <-> 800.3 | 2777.8 | 2086.0 <-> 3469.6
132 | CEV | pmol/g | 154.4 | 115.1 <-> 193.7 | 3826.2 | 3149.1 <-> 4503.3
133 | AAV | pmol/g | 455.4 | 322.8 <-> 588.0 | 853.9 | 610.6 <-> 1097.2
173 | 2-HPV | pmol/g | 175.1 | 110.9 <-> 239.3 | 984.6 | 774.9 <-> 1194.3
control mat. 17 A/B
38 | SPMA | µg/l | 1.7 | 1.1 <-> 2.3 | 17.3 | 14.9 <-> 19.7
147 | DHBMA | µg/l | 673.5 | 420.9 <-> 926.1 | 3256.2 | 2162.1 <-> 4350.3
148 | MHBMA | µg/l | 17.1 | 8.7 <-> 25.5 | 86.2 | 52.0 <-> 120.4
149 | AAMA | µg/l | 67.9 | 46.3 <-> 89.5 | 609.0 | 473.7 <-> 744.3
150 | GAMA | µg/l | 128.8 | 74.2 <-> 183.4 | 241.7 | 158.3 <-> 325.1
151 | CEMA | µg/l | 491.7 | 307.2 <-> 676.2 | 2396.9 | 1584.5 <-> 3209.3
152 | HEMA | µg/l | 42.5 | 31.4 <-> 53.6 | 92.1 | 74.7 <-> 109.5
153 | 2-HPMA | µg/l | 68.7 | 44.7 <-> 92.7 | 328.7 | 246.8 <-> 410.6
154 | 3-HPMA | µg/l | 494.8 | 333.1 <-> 656.5 | 2766.1 | 2201.8 <-> 3330.4
155 | AMCC | mg/l | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
control mat. 18 A/B
172 | NNAL | ng/l | 196.4 | 148.1 <-> 244.7 | 877.5 | 680.1 <-> 1074.9
93 | Cotinine | µg/l | 447.7 | 355.0 <-> 540.4 | 1002.8 | 840.2 <-> 1165.4
94 | Nicotine | µg/l | 136.2 | 106.8 <-> 165.6 | 232.8 | 186.6 <-> 279.0