## Tabelle1
| G-EQUAS 65/2020 |  |  | occupational medical range
Nr. | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 1 A/B
1 | Pb | µg/l | 149,5 | 134.2 <-> 164.8 | 350,9 | 311.0 <-> 390.8
2 | Cd | µg/l | 4,0 | 3.4 <-> 4.6 | 12,9 | 11.1 <-> 14.7
3 | Cr | µg/l | 1,4 | 1.1 <-> 1.7 | 3,0 | 2.4 <-> 3.6
4 | Co | µg/l | 5,2 | 4.3 <-> 6.1 | 18,8 | 16.4 <-> 21.2
5 | Mn | µg/l | 12,7 | 10.6 <-> 14.8 | 32,0 | 27.5 <-> 36.5
6 | Ni | µg/l | 4,4 | 3.5 <-> 5.3 | 13,4 | 11.6 <-> 15.2
7 | Hg | µg/l | 4,8 | 3.9 <-> 5.7 | 16,2 | 13.2 <-> 19.2
control mat. 2 A/B
8 | Al | µg/l | 14,5 | 10.0 <-> 19.0 | 34,3 | 25.9 <-> 42.7
9 | Sb | µg/l | 1,2 | 0.9 <-> 1.5 | 1,8 | 1.5 <-> 2.1
10 | As | µg/l | 17,0 | 11.0 <-> 23.0 | 117,8 | 98.0 <-> 137.6
11 | As+3 | µg/l | 2,1 | 1.5 <-> 2.7 | 10,0 | 7.0 <-> 13.0
12 | As+5 | µg/l | 2,6 | 1.7 <-> 3.5 | 15,0 | 11.4 <-> 18.6
13 | MMA | µg/l | 3,9 | 2.7 <-> 5.1 | 22,0 | 17.5 <-> 26.5
14 | DMA | µg/l | 8,0 | 5.6 <-> 10.4 | 68,5 | 55.0 <-> 82.0
177 | AsB | µg/l | 80,0 | 67.1 <-> 92.9 | 13,5 | 10.8 <-> 16.2
126 | Total-arsenic | µg/l | 98,1 | 84.9 <-> 111.3 | 132,7 | 114.7 <-> 150.7
15 | Be | µg/l | 0,0212 | 0.0116 <-> 0.0308 | 0,1193 | 0.0863 <-> 0.1523
16 | Pb | µg/l | 8,1 | 6.6 <-> 9.6 | 68,1 | 59.1 <-> 77.1
17 | Cd | µg/l | 4,0 | 3.4 <-> 4.6 | 11,1 | 9.9 <-> 12.3
18 | Cr | µg/l | 4,5 | 3.6 <-> 5.4 | 51,1 | 45.1 <-> 57.1
19 | Co | µg/l | 14,1 | 12.3 <-> 15.9 | 21,5 | 18.5 <-> 24.5
20 | Fluoride | mg/l | 1,02 | 0.87 <-> 1.17 | 4,73 | 4.28 <-> 5.18
21 | Cu | µg/l | 29,9 | 26.0 <-> 33.8 | 71,9 | 65.0 <-> 78.8
22 | Mn | µg/l | 2,8 | 2.2 <-> 3.4 | 29,0 | 26.0 <-> 32.0
23 | Ni | µg/l | 7,4 | 6.5 <-> 8.3 | 23,0 | 20.3 <-> 25.7
24 | Hg | µg/l | 4,9 | 3.7 <-> 6.1 | 33,5 | 26.9 <-> 40.1
198 | Te | µg/l | 1,50 | 1.14 <-> 1.86 | 6,03 | 4.92 <-> 7.14
25 | TI | µg/l | 1,6 | 1.3 <-> 1.9 | 9,3 | 8.4 <-> 10.2
26 | Vanadium | µg/l | 16,6 | 14.5 <-> 18.7 | 67,3 | 60.4 <-> 74.2
27 | Zn | µg/l | 174,6 | 148.8 <-> 200.4 | 475,6 | 417.7 <-> 533.5
29 | Creatinine | g/l | 0,51 | 0.45 <-> 0.57 | 1,32 | 1.20 <-> 1.44
141 | Se | µg/l | 96,2 | 81.5 <-> 110.9 | 162,3 | 138.3 <-> 186.3
142 | W | µg/l | 39,9 | 30.9 <-> 48.9 | 200,6 | 163.4 <-> 237.8
145 | Iodine | µg/l | 53,2 | 47.8 <-> 58.6 | 105,9 | 95.7 <-> 116.1
159 | Ba | µg/l | 39,9 | 33.0 <-> 46.8 | 127,2 | 112.8 <-> 141.6
160 | Li | µg/l | 121,3 | 104.8 <-> 137.8 | 192,1 | 167.8 <-> 216.4
161 | Mo | µg/l | 68,2 | 61.3 <-> 75.1 | 173,7 | 159.6 <-> 187.8
176 | Ga | µg/l | 1,04 | 0.77 <-> 1.31 | 4,25 | 3.38 <-> 5.12
194 | In | µg/l | 0,60 | 0.48 <-> 0.72 | 4,55 | 3.98 <-> 5.12
201 | Ge | µg/l | 4,70 | 3.95 <-> 5.45 | 18,58 | 16.54 <-> 20.62
202 | Tantal | µg/l | 1,11 | 0.81 <-> 1.41 | 8,99 | 7.31 <-> 10.67
206 | Titanum | µg/l | 16,0 | 13.0 <-> 19.0 | 28,4 | 23.3 <-> 33.5
control mat. 3 A/B
28 | ALA | mg/l | 2,2 | 1.6 <-> 2.8 | 5,4 | 4.2 <-> 6.6
30 | HA | g/l | 0,585 | 0.507 <-> 0.663 | 1,389 | 1.227 <-> 1.551
32 | MA | mg/l | 90,5 | 72.8 <-> 108.2 | 392,6 | 337.1 <-> 448.1
33 | MHA | mg/l | 223,6 | 180.7 <-> 266.5 | 1393,9 | 1187.5 <-> 1600.3
34 | t.t-MA | mg/l | 0,22 | 0.16 <-> 0.28 | 1,46 | 1.10 <-> 1.82
37 | PGA | mg/l | 24,8 | 18.8 <-> 30.8 | 140,7 | 111.9 <-> 169.5
39 | TCA | mg/l | 1,3 | 1.0 <-> 1.6 | 8,8 | 7.0 <-> 10.6
41 | TTCA | mg/l | 0,8 | 0.5 <-> 1.1 | 5,0 | 3.8 <-> 6.2
135 | Methoxyacetic acid | mg/l | 3,19 | 2.08 <-> 4.30 | 11,18 | 8.15 <-> 14.21
42 | Ethoxyacetic acid | mg/l | 13,0 | 9.7 <-> 16.3 | 59,6 | 48.5 <-> 70.7
43 | Butoxyacetic acid | mg/l | 47,3 | 36.8 <-> 57.8 | 152,5 | 123.1 <-> 181.9
44 | NMF | mg/l | 9,2 | 6.8 <-> 11.6 | 19,2 | 15.0 <-> 23.4
45 | 2.5-Hexandione | mg/l | 0,5 | 0.2 <-> 0.8 | 5,1 | 4.2 <-> 6.0
117 | 5-HNMP | mg/l | 11,2 | 8.8 <-> 13.6 | 152,5 | 124.6 <-> 180.4
118 | 2-HMSI | mg/l | 6,7 | 4.9 <-> 8.5 | 61,3 | 51.1 <-> 71.5
46 | Creatinine | g/l | 0,34 | 0.31 <-> 0.37 | 1,41 | 1.26 <-> 1.56
control mat. 4 A/B
47 | Benzene | µg/l | 2,0 | 1.4 <-> 2.6 | 12,2 | 8.6 <-> 15.8
48 | Toluene | µg/l | 81,4 | 58.3 <-> 104.5 | 329,5 | 245.5 <-> 413.5
49 | Xylene | µg/l | 329,0 | 231.2 <-> 426.8 | 461,0 | 329.6 <-> 592.4
50 | Ethylbenzene | µg/l | 154,4 | 107.3 <-> 201.5 | 278,8 | 197.8 <-> 359.8
control mat. 5 A/B
51 | Dichloromethane | µg/l | 171,1 | 122.2 <-> 220.0 | 402,9 | 303.9 <-> 501.9
52 | Trichloroethene | µg/l | 56,5 | 38.5 <-> 74.5 | 157,2 | 115.8 <-> 198.6
53 | Tetrachloroethene | µg/l | 17,1 | 9.9 <-> 24.3 | 218,8 | 140.8 <-> 296.8
125 | 1.2-Dichloroethane | µg/l | 36,4 | 29.8 <-> 43.0 | 58,6 | 48.7 <-> 68.5
136 | 1.1.1-Trichloroethane | µg/l | 243,1 | 166.6 <-> 319.6 | 363,1 | 280.3 <-> 445.9
137 | Tetrachloromethane | µg/l | 1,07 | 0.62 <-> 1.52 | 25,07 | 19.19 <-> 30.95
168 | Trichloromethane | µg/l | 49,0 | 34.3 <-> 63.7 | 150,0 | 123.0 <-> 177.0
control mat. 12 A/B
54 | Methanol | mg/l | 14,6 | 11.9 <-> 17.3 | 27,0 | 22.5 <-> 31.5
55 | Acetone | mg/l | 5,8 | 4.6 <-> 7.0 | 59,3 | 50.3 <-> 68.3
56 | Methylethylketone | mg/l | 0,94 | 0.76 <-> 1.12 | 8,38 | 6.97 <-> 9.79
138 | MIBK | mg/l | 0,43 | 0.31 <-> 0.55 | 3,69 | 2.82 <-> 4.56
139 | Tetrahydrofuran | mg/l | 0,69 | 0.54 <-> 0.84 | 6,80 | 5.66 <-> 7.94
169 | Methyl-n-butylketone | mg/l | 1,93 | 1.42 <-> 2.44 | 9,97 | 8.38 <-> 11.56
170 | Methyl-tert-butylether | µg/l | 105,3 | 69.3 <-> 141.3 | 1403,0 | 952.7 <-> 1853.3
181 | n-Butanol | mg/l | 5,80 | 4.51 <-> 7.09 | 17,81 | 14.84 <-> 20.78
control mat. 19 A/B
182 | Benzene | µg/l | 1,21 | 0.79 <-> 1.63 | 3,70 | 2.74 <-> 4.66
183 | Toluene | µg/l | 45,24 | 25.02 <-> 65.46 | 96,53 | 65.24 <-> 127.82
184 | Xylene | µg/l | 36,76 | 19.33 <-> 54.19 | 93,70 | 55.75 <-> 131.65
185 | Ethylbenzene | µg/l | 10,14 | 5.70 <-> 14.58 | 41,29 | 23.20 <-> 59.38
control mat. 14/15 A/B
79 | 1-HP | µg/l | 0,19 | 0.13 <-> 0.25 | 0,35 | 0.26 <-> 0.44
86 | PCP | µg/l | 1,52 | 1.07 <-> 1.97 | 2,62 | 1.99 <-> 3.25
127 | 1-Naphthol | µg/l | 3,59 | 2.39 <-> 4.79 | 41,86 | 29.56 <-> 54.16
128 | 2-Naphthol | µg/l | 2,09 | 1.40 <-> 2.78 | 14,28 | 11.49 <-> 17.07
140 | Bisphenol A | µg/l | 2,27 | 1.61 <-> 2.93 | 9,29 | 7.49 <-> 11.09
200 | Triclosan | µg/l | 2,9 | 2.0 <-> 3.8 | 43,5 | 31.5 <-> 55.5
166 | Trichloropyridinol | µg/l | 2,98 | 2.17 <-> 3.79 | 12,64 | 10.24 <-> 15.04
167 | Isopropoxyphenol | µg/l | 0,86 | 0.56 <-> 1.16 | 4,26 | 3.21 <-> 5.31
208 | Benzophenon-1 | µg/l | 6,94 | 5.14 <-> 8.74 | 7,35 | 5.49 <-> 9.21
209 | Benzophenon-3 | µg/l | 16,74 | 12.87 <-> 20.61 | 18,24 | 14.07 <-> 22.41
36 | Phenol | mg/l | 24,5 | 19.4 <-> 29.6 | 85,6 | 70.9 <-> 100.3
40 | o-Kresol | mg/l | 0,27 | 8.7 <-> 14.1 | 1,33 | 0.94 <-> 1.72
174 | 4-Nitrophenol | µg/l | 11,4 | 8.7 <-> 14.1 | 316,8 | 276.0 <-> 357.6
175 | Aniline | µg/l | 40,9 | 26.8 <-> 55.0 | 290,9 | 191.3 <-> 390.5
134 | MDA | µg/l | 8,67 | 6.87 <-> 10.47 | 16,88 | 14.03 <-> 19.73
178 | 2,4-TDA | µg/l | 0,97 | 0.61 <-> 1.33 | 4,81 | 3.61 <-> 6.01
179 | 2,6-TDA | µg/l | 0,67 | 0.46 <-> 0.88 | 4,39 | 3.31 <-> 5.47
180 | 1,6-HDA | µg/l | 2,64 | 1.65 <-> 3.63 | 13,31 | 11.54 <-> 15.08
196 | 1,5-NDA | µg/l | 2,22 | 1.32 <-> 3.12 | 4,75 | 3.16 <-> 6.34
197 | IPDA | µg/l | 1,73 | 0.89 <-> 2.57 | 9,49 | 5.47 <-> 13.51
205 | MOCA | µg/l | 3,6 | 3.0 <-> 4.2 | 7,7 | 6.8 <-> 8.6
| G-EQUAS 65/2020 |  |  | environmental medical range
Par | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 7 A/B
70 | Pb | µg/l | 10,03 | 8.56 <-> 11.50 | 30,42 | 27.21 <-> 33.63
71 | Cd | µg/l | 0,14 | 0.08 <-> 0.20 | 0,47 | 0.32 <-> 0.62
72 | Hg | µg/l | 0,56 | 0.38 <-> 0.74 | 0,93 | 0.69 <-> 1.17
control mat. 8 A/B
73 | As | µg/l | 5,14 | 3.88 <-> 6.40 | 15,58 | 12.70 <-> 18.46
186 | As5+ | µg/l | 0,34 | 0.16 <-> 0.52 | 0,85 | 0.58 <-> 1.12
187 | As3+ | µg/l | 0,29 | 0.17 <-> 0.41 | 0,67 | 0.40 <-> 0.94
188 | MMA | µg/l | 1,21 | 0.76 <-> 1.66 | 2,26 | 1.51 <-> 3.01
189 | DMA | µg/l | 3,33 | 2.64 <-> 4.02 | 11,46 | 9.48 <-> 13.44
193 | AsB | µg/l | 51,75 | 43.20 <-> 60.30 | 5,74 | 4.15 <-> 7.33
74 | Cd | µg/l | 0,15 | 0.09 <-> 0.21 | 0,42 | 0.30 <-> 0.54
75 | Cr | µg/l | 0,33 | 0.24 <-> 0.42 | 0,62 | 0.50 <-> 0.74
76 | Ni | µg/l | 0,73 | 0.52 <-> 0.94 | 1,42 | 1.15 <-> 1.69
77 | Hg | µg/l | 0,16 | 0.10 <-> 0.22 | 0,29 | 0.20 <-> 0.38
78 | Pt | µg/l | 0,0235 | 0.0145 <-> 0.0325 | 0,0743 | 0.0539 <-> 0.0947
156 | Total Arsenic | µg/l | 55,77 | 46.56 <-> 64.98 | 20,79 | 17.16 <-> 24.42
162 | Ca | mg/l | 36,94 | 33.10 <-> 40.78 | 48,23 | 44.18 <-> 52.28
163 | Cu | µg/l | 16,14 | 12.36 <-> 19.92 | 20,73 | 17.07 <-> 24.39
164 | Sr | µg/l | 84,62 | 71.42 <-> 97.82 | 141,54 | 122.85 <-> 160.23
165 | Zn | µg/l | 105,60 | 88.65 <-> 122.55 | 149,70 | 129.48 <-> 169.92
190 | Sb | µg/l | 0,20 | 0.14 <-> 0.26 | 0,51 | 0.39 <-> 0.63
191 | Mo | µg/l | 36,52 | 30.82 <-> 42.22 | 72,14 | 62.84 <-> 81.44
192 | Sn | µg/l | 0,52 | 0.37 <-> 0.67 | 1,17 | 0.87 <-> 1.47
control mat. 9 A/B
80 | Br2-CA | µg/l | 0,387 | 0.258 <-> 0.516 | 2,338 | 1.729 <-> 2.947
81 | cis-Cl2-CA | µg/l | 0,436 | 0.325 <-> 0.547 | 3,337 | 2.620 <-> 4.054
82 | trans-Cl2-CA | µg/l | 0,670 | 0.484 <-> 0.856 | 4,887 | 3.993 <-> 5.781
83 | 3-PBA | µg/l | 3,208 | 2.449 <-> 3.967 | 6,482 | 5.024 <-> 7.940
203 | FPBA | µg/l | 1,83 | 1.38 <-> 2.28 | 5,77 | 4.60 <-> 6.94
204 | ClNA | µg/l | 1,26 | 0.84 <-> 1.68 | 2,64 | 1.89 <-> 3.39
207 | Glyphosat | µg/l | 0,42 | 0.27 <-> 0.57 | 1,78 | 1.33 <-> 2.23
87 | DMP | µg/l | 8,04 | 5.16 <-> 10.92 | 58,79 | 42.74 <-> 74.84
88 | DMTP | µg/l | 12,40 | 8.47 <-> 16.33 | 75,34 | 55.90 <-> 94.78
89 | DMDTP | µg/l | 0,95 | 0.59 <-> 1.31 | 4,45 | 3.13 <-> 5.77
90 | DEP | µg/l | 7,07 | 5.00 <-> 9.14 | 45,42 | 33.57 <-> 57.27
91 | DETP | µg/l | 10,79 | 7.70 <-> 13.88 | 91,11 | 68.16 <-> 114.06
92 | DEDTP | µg/l | 0,17 | 0.11 <-> 0.23 | 0,76 | 0.52 <-> 1.00
122 | 5-OH-MEHP | µg/l | 19,42 | 14.83 <-> 24.01 | 59,17 | 46.57 <-> 71.77
123 | 5-oxo-MEHP | µg/l | 12,43 | 9.67 <-> 15.19 | 41,84 | 33.92 <-> 49.76
124 | 5-carboxy-MEPP | µg/l | 19,44 | 15.12 <-> 23.76 | 47,41 | 37.87 <-> 56.95
129 | MnBP | µg/l | 5,6 | 3.5 <-> 7.7 | 20,6 | 13.4 <-> 27.8
143 | MiBP | µg/l | 12,4 | 8.2 <-> 16.6 | 60,3 | 48.0 <-> 72.6
144 | MBzP | µg/l | 0,9 | 0.6 <-> 1.2 | 3,0 | 2.4 <-> 3.6
171 | MEHP | µg/l | 3,72 | 2.79 <-> 4.65 | 10,66 | 8.38 <-> 12.94
control mat. 10 A/B
119 | DDT | µg/l | 0,110 | 0.074 <-> 0.146 | 0,253 | 0.181 <-> 0.325
95 | p.p'-DDE | µg/l | 0,289 | 0.217 <-> 0.361 | 3,536 | 2.837 <-> 4.235
96 | HCB | µg/l | 0,470 | 0.353 <-> 0.587 | 2,780 | 2.279 <-> 3.281
97 | alpha-HCH | µg/l | 0,170 | 0.095 <-> 0.245 | 0,517 | 0.310 <-> 0.724
98 | beta-HCH | µg/l | 0,219 | 0.153 <-> 0.285 | 1,570 | 1.201 <-> 1.939
99 | gamma-HCH | µg/l | 0,166 | 0.103 <-> 0.229 | 0,666 | 0.480 <-> 0.852
100 | PCB-28 | µg/l | 0,054 | 0.036 <-> 0.072 | 0,138 | 0.099 <-> 0.177
101 | PCB-52 | µg/l | 0,074 | 0.053 <-> 0.095 | 0,183 | 0.135 <-> 0.231
102 | PCB-101 | µg/l | 0,048 | 0.033 <-> 0.063 | 0,384 | 0.288 <-> 0.480
103 | PCB-138 | µg/l | 0,149 | 0.101 <-> 0.197 | 0,484 | 0.388 <-> 0.580
104 | PCB-153 | µg/l | 0,248 | 0.176 <-> 0.320 | 0,724 | 0.553 <-> 0.895
105 | PCB-180 | µg/l | 0,323 | 0.230 <-> 0.416 | 0,961 | 0.757 <-> 1.165
106 | PCP | µg/l | 0,661 | 0.505 <-> 0.817 | 7,381 | 6.070 <-> 8.692
120 | PFOA | µg/l | 1,46 | 1.13 <-> 1.79 | 12,73 | 10.51 <-> 14.95
121 | PFOS | µg/l | 1,57 | 1.24 <-> 1.90 | 16,59 | 13.41 <-> 19.77
control mat. 11 A/B
107 | Al | µg/l | 12,4 | 9.1 <-> 15.7 | 55,5 | 47.7 <-> 63.3
199 | Pb | µg/l | 0,69 | 0.39 <-> 0.99 | 4,31 | 3.83 <-> 4.79
108 | Cr | µg/l | 7,7 | 6.5 <-> 8.9 | 28,3 | 24.4 <-> 32.2
109 | Co | µg/l | 2,3 | 2.0 <-> 2.6 | 27,3 | 23.7 <-> 30.9
110 | Cu | µg/l | 933,7 | 835.6 <-> 1031.8 | 1258,0 | 1126.9 <-> 1389.1
112 | Mn | µg/l | 3,7 | 2.8 <-> 4.6 | 23,0 | 20.6 <-> 25.4
113 | Ni | µg/l | 3,1 | 2.2 <-> 4.0 | 13,3 | 10.9 <-> 15.7
114 | Pt | µg/l | 0,0291 | 0.0171 <-> 0.0411 | 0,0652 | 0.0475 <-> 0.0829
115 | Se | µg/l | 94,6 | 79.3 <-> 109.9 | 137,4 | 116.4 <-> 158.4
116 | Zn | µg/l | 762,0 | 636.3 <-> 887.7 | 1124,9 | 956.3 <-> 1293.5
157 | Mo | µg/l | 6,5 | 5.6 <-> 7.4 | 31,8 | 27.6 <-> 36.0
158 | Mg | mg/l | 19,0 | 17.5 <-> 20.5 | 23,5 | 22.0 <-> 25.0
control mat. 13 A/B
130 | MeV | pmol/g | 474,3 | 299.4 <-> 649.2 | 1090,4 | 887.3 <-> 1293.5
131 | HEV | pmol/g | 231,9 | 161.7 <-> 302.1 | 1714,3 | 1395.4 <-> 2033.2
132 | CEV | pmol/g | 162,4 | 115.6 <-> 209.2 | 4114,7 | 3077.9 <-> 5151.5
133 | AAV | pmol/g | 133,0 | 94.3 <-> 171.7 | 813,8 | 591.5 <-> 1036.1
173 | 2-HPV | pmol/g | 257,9 | 186.8 <-> 329.0 | 803,6 | 608.3 <-> 998.9
control mat. 17 A/B
38 | SPMA | µg/l | 2,1 | 1.5 <-> 2.7 | 23,7 | 19.2 <-> 28.2
147 | DHBMA | µg/l | 1379,4 | 936.6 <-> 1822.2 | 2718,8 | 1886.9 <-> 3550.7
148 | MHBMA | µg/l | 32,9 | 18.2 <-> 47.6 | 103,7 | 59.9 <-> 147.5
149 | AAMA | µg/l | 145,1 | 109.7 <-> 180.5 | 735,3 | 583.2 <-> 887.4
150 | GAMA | µg/l | 43,3 | 29.5 <-> 57.1 | 257,9 | 197.6 <-> 318.2
151 | CEMA | µg/l | 145,6 | 93.7 <-> 197.5 | 2083,6 | 1439.8 <-> 2727.4
152 | HEMA | µg/l | 30,5 | 23.0 <-> 38.0 | 140,9 | 115.4 <-> 166.4
153 | 2-HPMA | µg/l | 23,0 | 16.7 <-> 29.3 | 348,7 | 286.9 <-> 410.5
154 | 3-HPMA | µg/l | 89,6 | 62.3 <-> 116.9 | 1959,7 | 1565.8 <-> 2353.6
155 | AMCC | mg/l | 0,9 | 0.6 <-> 1.2 | 2,4 | 1.5 <-> 3.3
control mat. 18 A/B
172 | NNAL | ng/l | 226,7 | 168.8 <-> 284.6 | 801,7 | 667.6 <-> 935.8
93 | Cotinine | µg/l | 528,6 | 439.5 <-> 617.7 | 1999,4 | 1717.4 <-> 2281.4
94 | Nicotine | µg/l | 356,4 | 296.4 <-> 416.4 | 789,5 | 666.2 <-> 912.8