## Tabelle1
| G-EQUAS 66/2020 |  |  | occupational medical range
Nr. | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 1 A/B
1 | Pb | µg/l | 193,0 | 172.6 <-> 213.4 | 493,0 | 444.1 <-> 541.9
2 | Cd | µg/l | 1,90 | 1.60 <-> 2.20 | 8,81 | 7.52 <-> 10.10
3 | Cr | µg/l | 2,16 | 1.62 <-> 2.70 | 5,53 | 4.36 <-> 6.70
4 | Co | µg/l | 2,07 | 1.68 <-> 2.46 | 10,16 | 8.87 <-> 11.45
5 | Mn | µg/l | 13,7 | 11.0 <-> 16.4 | 21,9 | 17.7 <-> 26.1
6 | Ni | µg/l | 2,58 | 1.77 <-> 3.39 | 7,95 | 6.21 <-> 9.69
7 | Hg | µg/l | 9,0 | 7.2 <-> 10.8 | 9,8 | 8.0 <-> 11.6
control mat. 2 A/B
8 | Al | µg/l | 19,3 | 14.5 <-> 24.1 | 68,9 | 57.2 <-> 80.6
9 | Sb | µg/l | 4,09 | 3.22 <-> 4.96 | 6,57 | 5.49 <-> 7.65
10 | As | µg/l | 34,3 | 27.7 <-> 40.9 | 139,2 | 119.7 <-> 158.7
11 | As+3 | µg/l | 2,53 | 2.05 <-> 3.01 | 13,90 | 11.77 <-> 16.03
12 | As+5 | µg/l | 3,85 | 2.92 <-> 4.78 | 13,61 | 10.82 <-> 16.40
13 | MMA | µg/l | 5,28 | 3.75 <-> 6.81 | 18,28 | 14.23 <-> 22.33
14 | DMA | µg/l | 21,0 | 17.7 <-> 24.3 | 86,5 | 75.7 <-> 97.3
177 | AsB | µg/l | 15,6 | 13.2 <-> 18.0 | 53,5 | 47.5 <-> 59.5
126 | Total-arsenic | µg/l | 49,1 | 41.9 <-> 56.3 | 187,1 | 163.1 <-> 211.1
15 | Be | µg/l | 0,0542 | 0.0404 <-> 0.0680 | 0,0724 | 0.0577 <-> 0.0871
16 | Pb | µg/l | 22,05 | 18.03 <-> 26.07 | 55,90 | 49.21 <-> 62.59
17 | Cd | µg/l | 2,33 | 1.97 <-> 2.69 | 7,62 | 6.63 <-> 8.61
18 | Cr | µg/l | 9,7 | 8.2 <-> 11.2 | 20,4 | 17.7 <-> 23.1
19 | Co | µg/l | 4,3 | 3.4 <-> 5.2 | 32,2 | 27.1 <-> 37.3
20 | Fluoride | mg/l | 2,11 | 1.81 <-> 2.41 | 3,17 | 2.81 <-> 3.53
21 | Cu | µg/l | 50,6 | 44.0 <-> 57.2 | 133,2 | 116.4 <-> 150.0
22 | Mn | µg/l | 5,2 | 4.3 <-> 6.1 | 22,9 | 20.2 <-> 25.6
23 | Ni | µg/l | 11,3 | 9.2 <-> 13.4 | 25,4 | 21.8 <-> 29.0
24 | Hg | µg/l | 6,6 | 4.5 <-> 8.7 | 29,9 | 23.3 <-> 36.5
198 | Te | µg/l | 1,81 | 1.48 <-> 2.14 | 12,41 | 10.49 <-> 14.33
25 | TI | µg/l | 3,10 | 2.65 <-> 3.55 | 11,84 | 10.16 <-> 13.52
26 | Vanadium | µg/l | 5,0 | 4.1 <-> 5.9 | 55,7 | 48.5 <-> 62.9
27 | Zn | µg/l | 331 | 298 <-> 364 | 379 | 346 <-> 412
29 | Creatinine | g/l | 2,52 | 2.37 <-> 2.67 | 1,41 | 1.29 <-> 1.53
141 | Se | µg/l | 63,8 | 51.8 <-> 75.8 | 128,9 | 106.4 <-> 151.4
142 | W | µg/l | 77,4 | 58.5 <-> 96.3 | 135,1 | 106.0 <-> 164.2
145 | Iodine | µg/l | 86,0 | 75.8 <-> 96.2 | 163,9 | 146.8 <-> 181.0
159 | Ba | µg/l | 55,9 | 49.6 <-> 62.2 | 111,7 | 102.1 <-> 121.3
160 | Li | µg/l | 57,7 | 45.7 <-> 69.7 | 226,5 | 186.6 <-> 266.4
161 | Mo | µg/l | 131,2 | 117.4 <-> 145.0 | 311,4 | 279.3 <-> 343.5
176 | Ga | µg/l | 0,78 | 0.54 <-> 1.02 | 5,43 | 4.32 <-> 6.54
194 | In | µg/l | 0,85 | 0.73 <-> 0.97 | 3,58 | 3.16 <-> 4.00
201 | Ge | µg/l | 7,58 | 6.86 <-> 8.30 | 15,05 | 13.94 <-> 16.16
202 | Tantal | µg/l | 3,82 | 3.04 <-> 4.60 | 8,05 | 6.94 <-> 9.16
206 | Titanum | µg/l | 6,8 | 4.7 <-> 8.9 | 23,5 | 19.6 <-> 27.4
control mat. 3 A/B
28 | ALA | mg/l | 3,26 | 2.60 <-> 3.92 | 7,87 | 6.64 <-> 9.10
30 | HA | g/l | 0,349 | 0.289 <-> 0.409 | 2,856 | 2.505 <-> 3.207
32 | MA | mg/l | 169,0 | 136.0 <-> 202.0 | 691,6 | 583.6 <-> 799.6
33 | MHA | mg/l | 155,6 | 123.2 <-> 188.0 | 1935,6 | 1615.5 <-> 2255.7
34 | t.t-MA | mg/l | 0,55 | 0.37 <-> 0.73 | 1,32 | 0.96 <-> 1.68
37 | PGA | mg/l | 39,3 | 28.5 <-> 50.1 | 220,7 | 183.5 <-> 257.9
39 | TCA | mg/l | 3,94 | 3.16 <-> 4.72 | 20,12 | 16.61 <-> 23.63
41 | TTCA | mg/l | 0,61 | 0.43 <-> 0.79 | 1,81 | 1.48 <-> 2.14
135 | Methoxyacetic acid | mg/l | 1,27 | 0.82 <-> 1.72 | 19,29 | 14.19 <-> 24.39
42 | Ethoxyacetic acid | mg/l | 4,7 | 3.2 <-> 6.2 | 33,4 | 25.9 <-> 40.9
43 | Butoxyacetic acid | mg/l | 32,4 | 25.5 <-> 39.3 | 69,6 | 55.2 <-> 84.0
44 | NMF | mg/l | 5,7 | 4.2 <-> 7.2 | 13,0 | 10.3 <-> 15.7
45 | 2.5-Hexandione | mg/l | 0,32 | 0.20 <-> 0.44 | 2,92 | 2.20 <-> 3.64
117 | 5-HNMP | mg/l | 9,6 | 7.5 <-> 11.7 | 63,6 | 53.4 <-> 73.8
118 | 2-HMSI | mg/l | 3,3 | 2.4 <-> 4.2 | 31,1 | 23.6 <-> 38.6
46 | Creatinine | g/l | 0,62 | 0.56 <-> 0.68 | 1,43 | 1.28 <-> 1.58
control mat. 4 A/B
47 | Benzene | µg/l | 3,27 | 2.07 <-> 4.47 | 4,69 | 3.16 <-> 6.22
48 | Toluene | µg/l | 72,8 | 49.1 <-> 96.5 | 501,6 | 361.8 <-> 641.4
49 | Xylene | µg/l | 183,7 | 122.5 <-> 244.9 | 817,4 | 562.4 <-> 1072.4
50 | Ethylbenzene | µg/l | 101,9 | 74.6 <-> 129.2 | 264,5 | 203.3 <-> 325.7
control mat. 5 A/B
51 | Dichloromethane | µg/l | 61,8 | 50.1 <-> 73.5 | 478,6 | 381.1 <-> 576.1
52 | Trichloroethene | µg/l | 27,2 | 17.9 <-> 36.5 | 123,8 | 89.0 <-> 158.6
53 | Tetrachloroethene | µg/l | 67,0 | 42.1 <-> 91.9 | 168,5 | 114.8 <-> 222.2
125 | 1.2-Dichloroethane | µg/l | 5,78 | 4.13 <-> 7.43 | 65,34 | 50.64 <-> 80.04
136 | 1.1.1-Trichloroethane | µg/l | 203,7 | 132.3 <-> 275.1 | 342,7 | 255.4 <-> 430.0
137 | Tetrachloromethane | µg/l | 1,13 | 0.62 <-> 1.64 | 11,29 | 6.61 <-> 15.97
168 | Trichloromethane | µg/l | 21,9 | 13.5 <-> 30.3 | 91,8 | 70.5 <-> 113.1
control mat. 12 A/B
54 | Methanol | mg/l | 8,5 | 7.3 <-> 9.7 | 24,6 | 21.3 <-> 27.9
55 | Acetone | mg/l | 4,3 | 3.4 <-> 5.2 | 37,4 | 31.1 <-> 43.7
56 | Methylethylketone | mg/l | 1,72 | 1.24 <-> 2.20 | 5,95 | 4.69 <-> 7.21
138 | MIBK | mg/l | 1,34 | 0.98 <-> 1.70 | 2,10 | 1.62 <-> 2.58
139 | Tetrahydrofuran | mg/l | 0,85 | 0.67 <-> 1.03 | 4,53 | 3.66 <-> 5.40
169 | Methyl-n-butylketone | mg/l | 1,62 | 1.35 <-> 1.89 | 4,72 | 4.18 <-> 5.26
170 | Methyl-tert-butylether | µg/l | 242 | 167 <-> 317 | 1108 | 820 <-> 1396
181 | n-Butanol | mg/l | 1,71 | 1.29 <-> 2.13 | 7,27 | 5.86 <-> 8.68
control mat. 19 A/B
182 | Benzene | µg/l | 2,32 | 1.54 <-> 3.10 | 6,25 | 4.21 <-> 8.29
183 | Toluene | µg/l | 25,67 | 12.35 <-> 38.99 | 131,15 | 76.46 <-> 185.84
184 | Xylene | µg/l | 60,12 | 27.12 <-> 93.12 | 124,93 | 66.85 <-> 183.01
185 | Ethylbenzene | µg/l | 22,14 | 8.67 <-> 35.61 | 56,03 | 32.00 <-> 80.06
control mat. 14/15 A/B
79 | 1-HP | µg/l | 0,11 | 0.05 <-> 0.17 | 0,23 | 0.17 <-> 0.29
86 | PCP | µg/l | 0,29 | 0.20 <-> 0.38 | 4,06 | 3.10 <-> 5.02
127 | 1-Naphthol | µg/l | 7,65 | 5.64 <-> 9.66 | 16,91 | 13.16 <-> 20.66
128 | 2-Naphthol | µg/l | 9,71 | 7.07 <-> 12.35 | 15,35 | 13.13 <-> 17.57
140 | Bisphenol A | µg/l | 3,38 | 2.39 <-> 4.37 | 7,76 | 5.69 <-> 9.83
200 | Triclosan | µg/l | 4,6 | 3.1 <-> 6.1 | 40,5 | 30.6 <-> 50.4
166 | Trichloropyridinol | µg/l | 2,16 | 1.50 <-> 2.82 | 25,07 | 20.42 <-> 29.72
167 | Isopropoxyphenol | µg/l | 3,91 | 3.25 <-> 4.57 | 8,39 | 7.34 <-> 9.44
208 | Benzophenon-1 | µg/l | 9,62 | 7.19 <-> 12.05 | 11,54 | 9.47 <-> 13.61
209 | Benzophenon-3 | µg/l | 23,04 | 18.33 <-> 27.75 | 25,74 | 21.42 <-> 30.06
174 | 4-Nitrophenol | µg/l | 20,7 | 17.4 <-> 24.0 | 147,5 | 125.9 <-> 169.1
175 | Aniline | µg/l | 47,3 | 33.5 <-> 61.1 | 537,6 | 389.1 <-> 686.1
134 | MDA | µg/l | 7,23 | 5.70 <-> 8.76 | 25,52 | 20.54 <-> 30.50
178 | 2,4-TDA | µg/l | 1,61 | 1.16 <-> 2.06 | 7,34 | 5.39 <-> 9.29
179 | 2,6-TDA | µg/l | 1,70 | 1.34 <-> 2.06 | 3,42 | 2.67 <-> 4.17
180 | 1,6-HDA | µg/l | 1,80 | 1.26 <-> 2.34 | 7,97 | 5.72 <-> 10.22
196 | 1,5-NDA | µg/l | 0,93 | 0.57 <-> 1.29 | 3,80 | 2.54 <-> 5.06
197 | IPDA | µg/l | 3,82 | 2.02 <-> 5.62 | 6,22 | 3.97 <-> 8.47
205 | MOCA | µg/l | 2,63 | 2.00 <-> 3.26 | 12,49 | 10.36 <-> 14.62
control mat. 16 A/B
36 | Phenol | mg/l | 14,5 | 11.2 <-> 17.8 | 68,6 | 55.4 <-> 81.8
40 | o-Kresol | mg/l | 0,21 | 0.12 <-> 0.30 | 0,94 | 0.73 <-> 1.15
| G-EQUAS 66/2020 |  |  | environmental medical range
Par | Parameter | unit | ref.value A | tolerance range A | ref. Value B | tolerance range B
control mat. 7 A/B
70 | Pb | µg/l | 13,28 | 10.67 <-> 15.89 | 45,78 | 40.65 <-> 50.91
71 | Cd | µg/l | 0,27 | 0.18 <-> 0.36 | 0,62 | 0.47 <-> 0.77
72 | Hg | µg/l | 0,32 | 0.20 <-> 0.44 | 0,92 | 0.65 <-> 1.19
control mat. 8 A/B
73 | As | µg/l | 7,67 | 6.50 <-> 8.84 | 16,51 | 14.17 <-> 18.85
186 | As5+ | µg/l | 0,40 | 0.25 <-> 0.55 | 0,54 | 0.39 <-> 0.69
187 | As3+ | µg/l | 0,22 | 0.13 <-> 0.31 | 0,89 | 0.53 <-> 1.25
188 | MMA | µg/l | 1,10 | 0.74 <-> 1.46 | 2,13 | 1.71 <-> 2.55
189 | DMA | µg/l | 6,02 | 4.85 <-> 7.19 | 13,11 | 11.04 <-> 15.18
193 | AsB | µg/l | 11,60 | 9.56 <-> 13.64 | 27,61 | 23.98 <-> 31.24
74 | Cd | µg/l | 0,20 | 0.08 <-> 0.32 | 1,06 | 0.85 <-> 1.27
75 | Cr | µg/l | 0,36 | 0.21 <-> 0.51 | 0,99 | 0.81 <-> 1.17
76 | Ni | µg/l | 0,98 | 0.65 <-> 1.31 | 2,96 | 2.39 <-> 3.53
77 | Hg | µg/l | 0,46 | 0.22 <-> 0.70 | 0,74 | 0.50 <-> 0.98
78 | Pt | µg/l | 0,0187 | 0.0115 <-> 0.0259 | 0,0483 | 0.0339 <-> 0.0627
156 | Total Arsenic | µg/l | 19,3 | 16.0 <-> 22.6 | 43,7 | 36.5 <-> 50.9
162 | Ca | mg/l | 28,0 | 25.3 <-> 30.7 | 88,7 | 82.7 <-> 94.7
163 | Cu | µg/l | 9,2 | 7.1 <-> 11.3 | 16,9 | 14.5 <-> 19.3
164 | Sr | µg/l | 38,3 | 32.0 <-> 44.6 | 135,3 | 117.9 <-> 152.7
165 | Zn | µg/l | 103,7 | 80.3 <-> 127.1 | 150,1 | 128.2 <-> 172.0
190 | Sb | µg/l | 0,17 | 0.11 <-> 0.23 | 0,38 | 0.29 <-> 0.47
191 | Mo | µg/l | 29,68 | 27.79 <-> 31.57 | 101,15 | 95.45 <-> 106.85
192 | Sn | µg/l | 0,38 | 0.26 <-> 0.50 | 1,26 | 0.99 <-> 1.53
control mat. 9 A/B
80 | Br2-CA | µg/l | 0,287 | 0.200 <-> 0.374 | 3,447 | 2.547 <-> 4.347
81 | cis-Cl2-CA | µg/l | 0,823 | 0.565 <-> 1.081 | 4,449 | 3.354 <-> 5.544
82 | trans-Cl2-CA | µg/l | 1,225 | 0.868 <-> 1.582 | 5,101 | 4.015 <-> 6.187
83 | 3-PBA | µg/l | 3,222 | 2.529 <-> 3.915 | 6,726 | 5.496 <-> 7.956
203 | FPBA | µg/l | 2,87 | 2.18 <-> 3.56 | 6,12 | 4.74 <-> 7.50
204 | ClNA | µg/l | 1,74 | 0.90 <-> 2.58 | 4,91 | 2.96 <-> 6.86
207 | Glyphosat | µg/l | 0,64 | 0.49 <-> 0.79 | 1,20 | 0.93 <-> 1.47
210 | CTFCA | µg/l | 1,644 | 1.191 <-> 2.097 | 2,854 | 2.245 <-> 3.463
87 | DMP | µg/l | 6,39 | 4.83 <-> 7.95 | 74,34 | 56.49 <-> 92.19
88 | DMTP | µg/l | 4,45 | 2.98 <-> 5.92 | 44,46 | 33.87 <-> 55.05
89 | DMDTP | µg/l | 2,95 | 2.05 <-> 3.85 | 12,17 | 9.35 <-> 14.99
90 | DEP | µg/l | 3,80 | 2.99 <-> 4.61 | 16,52 | 13.58 <-> 19.46
91 | DETP | µg/l | 8,79 | 6.87 <-> 10.71 | 38,08 | 31.36 <-> 44.80
92 | DEDTP | µg/l | 0,56 | 0.41 <-> 0.71 | 1,16 | 0.86 <-> 1.46
122 | 5-OH-MEHP | µg/l | 13,95 | 10.14 <-> 17.76 | 97,84 | 78.16 <-> 117.52
123 | 5-oxo-MEHP | µg/l | 10,62 | 7.77 <-> 13.47 | 72,42 | 56.55 <-> 88.29
124 | 5-carboxy-MEPP | µg/l | 15,83 | 12.14 <-> 19.52 | 99,04 | 82.39 <-> 115.69
129 | MnBP | µg/l | 4,5 | 2.7 <-> 6.3 | 57,7 | 42.4 <-> 73.0
143 | MiBP | µg/l | 10,1 | 6.8 <-> 13.4 | 75,0 | 59.4 <-> 90.6
144 | MBzP | µg/l | 1,1 | 0.8 <-> 1.4 | 6,4 | 4.9 <-> 7.9
171 | MEHP | µg/l | 2,39 | 1.70 <-> 3.08 | 24,20 | 18.38 <-> 30.02
control mat. 10 A/B
119 | DDT | µg/l | 0,080 | 0.059 <-> 0.101 | 0,154 | 0.124 <-> 0.184
95 | p.p'-DDE | µg/l | 0,437 | 0.338 <-> 0.536 | 1,002 | 0.798 <-> 1.206
96 | HCB | µg/l | 0,270 | 0.192 <-> 0.348 | 3,312 | 2.643 <-> 3.981
97 | alpha-HCH | µg/l | 0,120 | 0.063 <-> 0.177 | 0,372 | 0.243 <-> 0.501
98 | beta-HCH | µg/l | 0,481 | 0.346 <-> 0.616 | 1,011 | 0.690 <-> 1.332
99 | gamma-HCH | µg/l | 0,241 | 0.154 <-> 0.328 | 1,100 | 0.776 <-> 1.424
100 | PCB-28 | µg/l | 0,062 | 0.041 <-> 0.083 | 0,163 | 0.121 <-> 0.205
101 | PCB-52 | µg/l | 0,039 | 0.027 <-> 0.051 | 0,093 | 0.069 <-> 0.117
102 | PCB-101 | µg/l | 0,145 | 0.115 <-> 0.175 | 0,305 | 0.254 <-> 0.356
103 | PCB-138 | µg/l | 0,123 | 0.084 <-> 0.162 | 0,437 | 0.344 <-> 0.530
104 | PCB-153 | µg/l | 0,287 | 0.221 <-> 0.353 | 0,571 | 0.442 <-> 0.700
105 | PCB-180 | µg/l | 0,319 | 0.220 <-> 0.418 | 0,648 | 0.489 <-> 0.807
106 | PCP | µg/l | 2,23 | 1.63 <-> 2.83 | 5,15 | 3.98 <-> 6.32
120 | PFOA | µg/l | 4,41 | 3.48 <-> 5.34 | 24,11 | 20.78 <-> 27.44
121 | PFOS | µg/l | 2,08 | 1.54 <-> 2.62 | 30,24 | 24.57 <-> 35.91
control mat. 11 A/B
107 | Al | µg/l | 8,1 | 5.7 <-> 10.5 | 44,9 | 37.1 <-> 52.7
199 | Pb | µg/l | 1,57 | 1.27 <-> 1.87 | 8,73 | 8.01 <-> 9.45
108 | Cr | µg/l | 4,29 | 3.33 <-> 5.25 | 25,69 | 21.61 <-> 29.77
109 | Co | µg/l | 4,41 | 3.63 <-> 5.19 | 16,32 | 14.13 <-> 18.51
110 | Cu | µg/l | 933 | 780 <-> 1086 | 1522 | 1324 <-> 1720
112 | Mn | µg/l | 12,5 | 10.4 <-> 14.6 | 39,1 | 34.3 <-> 43.9
113 | Ni | µg/l | 6,4 | 5.5 <-> 7.3 | 33,6 | 30.0 <-> 37.2
114 | Pt | µg/l | 0,0259 | 0.0157 <-> 0.0361 | 0,0854 | 0.0632 <-> 0.1076
115 | Se | µg/l | 90,9 | 74.1 <-> 107.7 | 183,1 | 154.0 <-> 212.2
116 | Zn | µg/l | 1556,6 | 1383.8 <-> 1729.4 | 2247,9 | 2011.8 <-> 2484.0
157 | Mo | µg/l | 15,5 | 13.7 <-> 17.3 | 61,7 | 56.0 <-> 67.4
158 | Mg | mg/l | 20,9 | 19.1 <-> 22.7 | 23,0 | 20.9 <-> 25.1
control mat. 13 A/B
130 | MeV | pmol/g | 658 | 502 <-> 814 | 1919 | 1544 <-> 2294
131 | HEV | pmol/g | 133 | 97 <-> 169 | 3659 | 2825 <-> 4493
132 | CEV | pmol/g | 392 | 299 <-> 485 | 2950 | 2464 <-> 3436
133 | AAV | pmol/g | 71 | 47 <-> 95 | 1226 | 920 <-> 1532
173 | 2-HPV | pmol/g | 70 | 46 <-> 94 | 2123 | 1589 <-> 2657
control mat. 17 A/B
38 | SPMA | µg/l | 1,41 | 0.99 <-> 1.83 | 15,42 | 11.76 <-> 19.08
147 | DHBMA | µg/l | 385 | 217 <-> 553 | 2018 | 1304 <-> 2732
148 | MHBMA | µg/l | 13,3 | 7.6 <-> 19.0 | 49,9 | 31.3 <-> 68.5
149 | AAMA | µg/l | 39,6 | 27.0 <-> 52.2 | 239,6 | 180.8 <-> 298.4
150 | GAMA | µg/l | 24,0 | 15.0 <-> 33.0 | 98,2 | 66.7 <-> 129.7
151 | CEMA | µg/l | 644 | 473 <-> 815 | 1046 | 809 <-> 1283
152 | HEMA | µg/l | 43,4 | 33.8 <-> 53.0 | 93,4 | 74.5 <-> 112.3
153 | 2-HPMA | µg/l | 50,7 | 36.6 <-> 64.8 | 203,8 | 162.1 <-> 245.5
154 | 3-HPMA | µg/l | 69 | 48 <-> 90 | 2410 | 1990 <-> 2830
155 | AMCC | mg/l | 6,4 | 4.6 <-> 8.2 | 23,6 | 17.9 <-> 29.3
control mat. 18 A/B
172 | NNAL | ng/l | 157 | 85 <-> 229 | 1118 | 935 <-> 1301
93 | Cotinine | µg/l | 701,3 | 589.7 <-> 812.9 | 1255,9 | 1078.9 <-> 1432.9
94 | Nicotine | µg/l | 397,3 | 319.6 <-> 475.0 | 474,3 | 386.4 <-> 562.2